АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2013                                                                                                  № 50

п. Алейский

Об утверждении схемы                                                      теплоснабжения муниципального                                            образования Алейский сельсовет                                         Алейского района Алтайского края

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьёй 35  Устава муниципального образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                                          А.А. Середа

Утверждена

постановлением

Администрации

Алейского сельсовета

от 15.11.2013 № 50

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

п. Алейский 2013

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки и реализации схемы теплоснабжения Алейского сельсовета Алейского района Алтайского края является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении».

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Краткая характеристика территории.

1. Муниципальное образование Алейский сельсовет расположено в центральной части Алейского района Алтайского края и разделено на две части- северную и южную. Северная- непосредственно примыкает к землям г. Алейска, а так же граничит с Урюпинским, Дружбинским и Заветильичевским сельсоветами. Южная часть граничит с Урюпинским, Чапаевским, Краснопартизанским, Плотавским, Совхозным и Фрунзенским сельсоветами.

Территория муниципального образования Алейский сельсовет составляет 17171,8 га.

В состав Алейского сельсовета с общей численностью населения  по состоянию на 01.01.2012 г. 1560 человек входит пять населенных пунктов. В северной части Алейского сельсовета расположены п. Алейский с населением 776 человек и поселок Первомайский с населением 229 человек. В южной части Алейского сельсовета находятся три населенных пункта: село Малахово с населением 315 чел., поселок Октябрьский с населением 178 чел. И поселок Мамонтовский с населением 62 человека.

Административным центром сельсовета является поселок Алейский, расположенный в непосредственной близости к границе городской черты города Алейска.

2. Характеристика системы теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть+»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алейский сельсовет | котельная п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,90 | 500 |
| 2 | Алейский сельсовет | Котельная п. Октябрьский, ул. Мира, 3а | 0,70 | 240 |

В п. Алейский централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются социально значимые объекты: МКОУ «Первоалейская СОШ», МКДОУ «Первоалейский детский сад», Первоалейский сельский дом культуры, Первоалейский фельдшерско-акушерского пункт, магазин ИП Забродиной Ю.Н., Администрация Алейского сельсовета. Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – дрова. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова, уголь).

В п. Октябрьский централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются социально значимые объекты: филиал МКОУ «Краснопартизанская СОШ» МКОУ «Октябрьская НОШ», контора СПК «Нива» и три квартиры в двух двухквартирных домах. Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – дрова. Частный сектор покрыт зоной индивидуального теплоснабжения, используя в качестве топлива уголь и дрова.

В остальных населенных пунктах МО Алейский сельсовет теплоснабжение осуществляется только от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе (уголь, дрова).

3. Графическая часть.

Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы теплоснабжения.

- котельная;

- водонапорная башня;

- социально-значимые объекты;

- жилые дома;

_____  - тепловые сети

п. Алейский

п. Октябрьский

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1. Закрытие котельной п. Октябрьский и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок реализации – 2014 год.

Причины закрытия котельной:

1. Предельно низкая эффективность котельной, высокая степень износа оборудования;

2. Убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат, несмотря на высокие тарифы;

3. Низкая плотность тепловой нагрузки.

2. Предложения по инвестированию в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

3. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть +».

4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источники тепловой энергии работают автономно.

5. Решение по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйные сети отсутствуют.