СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

официальное издание

№ 6 (июнь) 2023 года

г. Алейск

СБОРНИК

муниципальных правовых актов

Алейского района Алтайского края

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Решения Собрания депутатов Алейского района Алтайского края

Раздел 2. Постановления Администрации Алейского района Алтайского края

- Постановление Администрации Алейского района от 02.06.2023 №302 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Алейского района, утвержденный постановлением Администрации района от 02.10.2015 № 451»

- Постановление Администрации Алейского района от 02.06.2023 №303 «Об организации и проведении районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства»

- Постановление Администрации Алейского района от 06.06.2023 №309 «О      создании    комиссии    по   проведению   оценки последствий   принятия   решения    об       изменении уровня реализуемых общеобразовательных программ МБОУ   «Моховская   средняя   общеобразовательная школа» - филиал «Савинская средняя общеобразовательная школа»

- Постановление Администрации Алейского района от 09.06.2023 №311 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 25.12.2020 № 549»

- Постановление Администрации Алейского района от 13.06.2023 №315 «О подготовке образовательных учреждений к началу нового 2023-2024 учебного года»

- Постановление Администрации Алейского района от 14.06.2023 №318 «О присуждении и выплате премий главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений Алейского района»

- Постановление Администрации Алейского района от 22.06.2023 №324 «О внесении изменений в постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 24.03.2023 № 156 «Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков референдума, образованных    постановлением Администрации Алейского    района    Алтайского края от 10.01.2013 года № 2»

- Постановление Администрации Алейского района от 23.06.2023 №328 «О результатах обобщения правоприменительной практики осуществления Администрацией Алейского района Алтайского края муниципального земельного контроля в 2022 году»

- Постановление Администрации Алейского района от 29.06.2023 №344 «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения Алейского района Алтайского края».

Раздел 2.

Постановления Администрации Алейского района Алтайского края

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2023                                                                                                       № 302

г. Алейск

О внесении изменений в состав

межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений

при Администрации Алейского

района, утвержденный постановлением

Администрации района от 02.10.2015

№ 451

В соответствии с решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края от 10.11.2022 № 58 «О принятии решения «О структуре Администрации Алейского района Алтайского края», в связи с изменением организационной структуры Администрации района, с произошедшими кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Алейского района, утвержденный постановлением Администрации района от 02.10.2015 № 451 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Алейского района» изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу:

- пункт 2 постановления Администрации Алейского района от 02.10.2015 № 451 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Алейского района»;

- постановление Администрации Алейского района от 03.02.2021 № 69 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Алейского района, утвержденный постановлением Администрации района от 02.10.2015 № 451».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Алейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль   за   исполнением    настоящего     постановления    возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, председателя комитета по культуре Г.В. Скопичевскую.

Глава  района                                                                                     С.Я. Агаркова

Приложение

к постановлению Администрации

района от 02.06.2023№ 302

Состав

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

при Администрации Алейского района

Председатель комиссии:

Агаркова Светлана Яковлевна – глава района.

Заместители председателя:

Половинкин Евгений Анатольевич – заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства;

Скопичевская Галина Валентиновна – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комитета по культуре.

Секретарь комиссии: Дубских Александр Николаевич – заместитель председателя комитета по правовой политике.

Члены комиссии:

- Алистратова Марина Ивановна – начальник КГКУ «Управление     социальной защиты населения по г. Алейску и Алейскому району» (по согласованию);

- Белущенко Юрий Иванович – председатель комитета ГО, ЧС и мобилизационной работы;

- Битюцких Елена Геннадьевна – заместитель главного врача КГБУЗ «Алейская ЦРБ» по медицинскому обслуживанию населения (по согласованию);

- Волосков Кирилл Сергеевич - председатель комитета по спорту и делам молодежи Администрации района;

- Марченко Дмитрий Владимирович – начальник МО МВД России «Алейский» (по согласованию);

- Паутова Инесса Петровна - ответственный секретарь КДН и ЗП        Администрации района;

- Рощупкина Татьяна Юрьевна - директор МКУК «Информационно - методический центр»;

- Федосов Сергей Юрьевич – руководитель Алейского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию);

- Часовских Татьяна Николаевна – заместитель главы Администрации района, председатель комитета по образованию      администрации района;

- Шаульская Евгения Александровна - начальник Алейского межмуниципального филиала   ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию).

# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2023                				                                                   № 303

г. Алейск

Об организации и проведении районного конкурса

профессионального мастерства по профессии

«Тракторист – машинист с/х производства»

среди молодых трактористов-машинистов

сельскохозяйственных предприятий района

и студентов КГБПОУ «Алейский

технологический техникум», обучающихся

по профессии «Тракторист-машинист с/х производства»

В целях распространения передового опыта, совершенствования профессионального мастерства и повышения престижа профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства,                          п о с т а н о в л я ю:

1. Провести районный конкурс профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов  КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» на базе ООО «Алтайские земли» (п. Заветы Ильича) 16 июня 2023 года. Начало конкурса - 10-00 час.

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» (Приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» (Приложение №2).

4. Утвердить состав жюри районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум» обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» (Приложение № 3).

5. Утвердить Смету расходов на проведение районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» (прилагается).

6. Финансирование проведения районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся  по профессии «Тракторист-машинист с/х производства», осуществить за счет средств  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Алейского района» на 2021-2023 годы в сумме 30000 рублей и за счет средств хозяйств.

7. Комитету по сельскому хозяйству (В.Н.Дубская):

- обеспечить участие представителей сельскохозяйственных предприятий района в районном конкурсе профессионального мастерства;

- разместить Положение о проведении районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» на сайте Администрации Алейского района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по сельскому хозяйству Дубскую В.Н.

Глава района                                                                                      С.Я.Агаркова

Приложение №1

к постановлению

Администрации района

от 02.06.2023 № 303

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов- машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист - машинист с/х производства»

- Цели и задачи конкурса

1.1 Конкурс профессионального мастерства по профессии «Тракторист- машинист с/х производства» проводится среди молодых трактористов- машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист - машинист с/х производства» с целью выявления лучших по профессии.

1.2 Конкурс призван способствовать обобщению передовых приемов и методов работы, повышению мотивации труда, значимости и престижности профессии тракториста - машиниста с/х производства, выявлению талантливых выпускников КГБПОУ «Алейский технологический техникум».

- Организация и этапы проведения конкурса

2.1 Районный конкурс профессионального мастерства организуется Администрацией Алейского района, проводится на базе ОООО «Алтайские земли» при поддержке КГБПОУ «Алейский технологический техникум».

2.2 Дата проведения конкурса 16 июня 2023 года.

2.3 Каждый этап конкурса представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение заданий.  Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий 300 баллов.

2.4 Конкурс проводится в три этапа: теоретический и 2 практических.

2.5 Теоретическое задание состоит из 20 тестовых вопросов по техническому обслуживанию тракторов, техническому обслуживанию и эксплуатации сельхозмашин, транспортировке грузов и оценивается по 100 – бальной шкале.    За каждый правильный ответ участник получает 5 баллов. Время на выполнение задания – 20 минут.

2.6 Профессиональное задание выполняется на тракторе МТЗ-82, оценивается по 100 - бальной шкале и состоит из 5 заданий:

1. трогание трактора с места, выезд из бокса;

2. движение по траектории «змейка», объезд первого конуса справа, остановка на стоп-линии;

3.  постановка трактора в бокс задним ходом;

4. разгон, торможение у заданной линии;

5. постановка трактора в бокс на исходную позицию.

Критерии оценки: соблюдение времени выполнения задания по вождению, заданного маршрута движения, последовательности выполнения элементов вождения. Применяется шкала ошибок:

грубые – 5 штрафных баллов за каждую ошибку;

средние – 3 штрафных балла за каждую ошибку;

мелкие – 1 штрафной балл за каждую ошибку.

Время выполнения практического задания 5 минут.

2.7 Вспашка зачетного участка поля выполняется на тракторе МТЗ-1221 с четырехкорпусным плугом, оценивается по 100 бальной шкале:

1. длина участка 30 метров, ширина участка 11,2 метра, ширина поворотной полосы 12 метров;

2. участки обозначены флажками;

3. каждый участок разбивается на две загонки для вспашки в свал (левая) и вразвал (правая);

4. заданная глубина вспашки 20 см.

Критерии оценки: соблюдение времени выполнения задания по пахоте, качество выполнения свала, соблюдение глубины пахоты, прямолинейность пахоты, выровненность поверхности пашни, соблюдение боковых границ вспашки участка, равномерность заглубления и подъема плуга, заделка растительных остатков, качество стенок борозды и соблюдение размера и формы невспаханой полосы перед последним проходом агрегата.

За отклонения от технологии вспашки начисляются штрафные баллы от 1 до 15.

3. Участники конкурса

3.1 К участию в конкурсе допускаются молодые трактористы-машинисты сельскохозяйственных предприятий района в возрасте до 35 лет и студенты КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающиеся по специальности «Тракторист-машинист с/х производства».

3.2 Для участия в конкурсе в оргкомитет по проведению конкурса от сельскохозяйственных предприятий района и КГБПОУ «Алейский технологический техникум» в срок до 6 июня 2023 года предоставляется заявка установленного образца (Приложение к Положению о проведении районного конкурса профессионального мастерства среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист – машинист с/х производства»).

К заявке на участие в конкурсе профессионального мастерства прилагаются ксерокопии следующих документов:

-  паспорт;

- ИНН;

-  удостоверение или временное удостоверение тракториста.

- согласие на обработку персональных данных.

Участники конкурса при себе должны иметь спецодежду, инструменты и материалы.

3.3 В день проведения конкурса участники должны пройти регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от организаций.

3.4 В день проведения конкурса проводится шифровка и жеребьевка участников, организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя:

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением;

- ознакомление с порядком проведения конкурса.

3.5 При несоблюдении технологии выполнения работ, грубых нарушениях норм и правил охраны труда участник конкурса по решению жюри отстраняется   от дальнейшего выполнения конкурсного задания.

- Организационная структура для проведения конкурса

Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри.

4.1 Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспечение конкурса. Разрабатывает задания и критерии оценки заданий.

4.2 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками конкурса и на основе проведенной оценки объявляет победителей конкурса.

4.3 В состав жюри входят:

- представители Администрации Алейского района;

- руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий района;

- руководящие и педагогические работники КГБПОУ «Алейский технологический техникум».

4.4 На жюри   конкурса возлагается:

- оценка практических работ, выполненных участниками конкурса, проявленных теоретических знаний в пределах, установленных конкурсными заданиями;

- контроль за соблюдением участниками конкурса техники безопасности, условий конкурса и технологии выполнения работ.  В случае установления нарушений жюри вправе отстранить участника от дальнейшего выполнения заданий;

- обобщение и анализ результатов конкурса;

- определение победителей конкурса.

4.5 Результатом работы членов жюри конкурса является заполненный и подписанный   протокол соответствующего конкурсного испытания.

5. Порядок подведения итогов, определение победителей и поощрение участников   конкурса

5.1. Победители конкурса определяются   по лучшим показателям (баллам) выполнения   конкурсных заданий. Каждый член жюри оценивает задание и выводит общий балл.

Результат заносится в итоговую ведомость.

При равенстве баллов у двух и более участников   предпочтение отдается участнику, имеющему лучший показатель практического задания.

5.2.  Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается лентой «Лучший по профессии», Дипломом Администрации района и ценным   подарком.    Победители конкурса, занявшие 2 и 3 места, награждаются Дипломами Администрации района и   ценными подарками. Остальным участникам конкурса вручаются ценные подарки.

6. Финансовое обеспечение конкурса

6.1 Финансовое обеспечение проведения конкурса осуществляется за счет:

средств организатора конкурса;

организационных взносов сельскохозяйственных предприятий района, трактористы-машинисты которых являются участниками конкурса.

\

Приложение

к Положению о проведении районного конкурса

профессионального мастерства    по профессии

«Тракторист – машинист с/х производства»

среди молодых трактористов-машинистов

сельскохозяйственных предприятий   района

и студентов КГБПОУ «Алейский технологический

техникум», обучающихся по профессии

«Тракторист-машинист с/х производства»

В оргкомитет по проведению районного

конкурса профессионального мастерства

по профессии «Тракторист – машинист                  с/х производства» среди молодых

трактористов-машинистов

сельскохозяйственных предприятий

района и студентов КГБПОУ

«Алейский технологический техникум»,

обучающихся по профессии

«Тракторист-машинист с/х производства»

ЗАЯВКА                                                                                                                                                             на участие в районном конкурсе профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства»

| 1. | Наименование предприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Данные участника конкурса: -фамилия, имя, отчество - стаж работы в хозяйстве - общий стаж работы трактористом -дата рождения (год, месяц, день) -серия, номер паспорта -кем выдан, дата выдачи |  |
| 3. | Адрес по месту жительства участника конкурса: -почтовый индекс -село, поселок, -улица, переулок, номер дома, квартиры |  |
| 4. | ИНН участника конкурса |  |
| 5. | Номер страхового свидетельства |  |
| 6. | Униформа участника конкурса: -размер/рост одежды |  |

Руководитель предприятия                                                                                (Ф.И.О.)

МП

Приложение №2

к постановлению

Администрации района

от 02.06.2023 № 303

Состав организационного комитета

по проведению районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и учащихся КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

1. Дубская Вера Николаевна – председатель комитета по сельскому хозяйству Администрации района;

2. Завалишина Татьяна Юрьевна – глава Администрации Заветильичевского сельсовета;

3. Ровейн Яков Яковлевич – директор КГБПОУ «Алейский технологический техникум»;

4. Рощупкина Татьяна Юрьевна – директор МКУК «Информационно -             методический центр»;

5. Юрьев Александр Владимирович - директор ООО «Алтайские земли».

Приложение №3

к постановлению

Администрации района

от 02.06.2023 № 303

Состав жюри районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся по профессии  «Тракторист – машинист с/х производства»

| Председатель жюри: | Щербинин Виктор Владимирович – начальник государственной инспекции, главный государственный инспектор-инженер гостехнадзора г.Алейска и Алейского района (по согласованию) |
| --- | --- |
| Члены жюри: | Боркунов Валерий Владимирович – заместитель начальника государственной инспекции гостехнадзора г.Алейска и Алейского района (по согласованию) |
|  | Высоцкий Алексей Николаевич – мастер производственного обучения КГБПОУ «Алейский технологический техникум» (по согласованию) |
|  | Канунников Сергей Владимирович – главный агроном ООО «Дубровское» (по согласованию) |
|  | Климов Алексей Николаевич – главный инженер ООО «Золотая осень» (по согласованию) |
|  | Крестников Николай Борисович – преподаватель специальных предметов КГБПОУ «Алейский технологический техникум» (по согласованию) |
|  | Нейфельд Дмитрий Викторович – заведующий МТМ ООО «Яровское» (по согласованию) |
|  | Павлюченко Сергей Петрович – главный агроном ООО «им.Энгельса» (по согласованию) |
|  | Савин Сергей Александрович – заместитель директора по АХР КГБПОУ «Алейский технологический техникум» (по согласованию) |
|  | Сидельников Алексей Владимирович – директор ООО «Агрофирма «Успех» (по согласованию) |
|  | Хорошилов Александр Сергеевич – начальник отдела по развитию растениеводства комитета по сельскому хозяйству Администрации района |
|  | Швенк Александр Андреевич – председатель СПК «Нива» (по согласованию) |
|  | Юрьев Александр Владимирович – директор ООО «Алтайские земли» (по согласованию) |

Смета расходов

на проведение районного конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист – машинист с/х производства» среди молодых трактористов-машинистов сельскохозяйственных предприятий района и студентов  КГБПОУ «Алейский технологический техникум», обучающихся

по профессии «Тракторист-машинист с/х производства»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Премирование участников конкурса | 30000-00 |
|  | ВСЕГО | 30000-00 |

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.06.2023                                                                                                           № 309

г. Алейск

О      создании    комиссии    по   проведению   оценки

последствий   принятия   решения    об       изменении

уровня реализуемых общеобразовательных программ

МБОУ   «Моховская   средняя   общеобразовательная

школа» - филиал «Савинская средняя общеобразовате-

льная школа

В соответствии с Положением  о порядке  создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений Алейского района Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алейского района  от 13.05.2016             № 175,  Порядком  проведения оценки последствий принятия  решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» утвержденным Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения об изменении уровня реализуемых общеобразовательных программ  (прилагается).

2. Комиссии в срок до 9 июня 2023 года провести оценку последствий принятия решения об изменении  уровня  средней общеобразовательной программы на основную общеобразовательную программу   и  предоставить заключение.

3. Контроль за исполнением настоящего   постановления  возложить  на заместителя председателя комитета  по образованию  Н.В. Моховикову.

Заместитель главы Администрации района,

председатель комитета по образованию                                       Т.Н. Часовских

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Алейского района

от 06.06.2023 № 309

Состав комиссии

по   проведению оценки последствий принятия решения об    изменении уровня реализуемых общеобразовательных программ

МБОУ «Моховская   средняя   общеобразовательная школа» - филиал «Савинская средняя общеобразовательная школа

| 1. | Часовских Т.Н. | - | председатель комиссии, заместитель главы Администрации района, председатель комитета образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Моховикова Н.В. | - | заместитель председателя комиссии, заместитель председатель комитета по образованию администрации района |
| 3. | Артищева Т. М. | _ | секретарь комиссии, ведущий специалист комитета по образованию администрации района |
| 4. | Аниськова С.И. | - | председатель Алейской общественной организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию) |
| 5. | Прозорова Т.В. | - | главный бухгалтер комитета по образованию администрации района |
| 6. | Немирич Е.М. |  | директор МБОУ «Моховская СОШ |
| 7. 8. | Часовских Е.В. Индюкова Н.Н. |  | заведующий филиала «Савинская СОШ» представитель родительской общественности МБОУ «Моховская СОШ»- филиал «Савинская СОШ» (по согласованию) |

## АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.06.2023                       	      						   № 311

г. Алейск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 25.12.2020 № 549

В соответствии с решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края от 02.05.2023 № 8-РСД «о внесении изменений в решение Собрания депутатов Алейского района от 26.12.2022 №34-РСД «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением Администрации района от 07.07.2021 № 297 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейского района», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 25.12.2020 № 549, следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «программа») составляет 1194909,726тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 190895,303 тыс. рублей;

2022 год – 505463, 723 тыс. рублей;

2023 год – 290651,100 тыс. рублей;

2024 год – 207899,600 тыс. рублей;

из них:

общий объем средств федерального бюджета – 368381,540 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 26476,300 тыс. рублей;

2022 год – 258550,482 тыс. рублей;

2023 год – 56139,513 тыс. рублей;

2024 год – 27215,245 тыс. рублей;

общий объем средств краевого бюджета – 786626,660 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 155405,800 тыс. рублей;

2022 год – 233338,918 тыс. рублей;

2023 год – 220619,587тыс. рублей;

2024 год – 177262,355тыс. рублей;

общий объем средств районного бюджета –39901,526 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 9013,203 тыс. рублей;

2022 год – 13574, 323 тыс. рублей;

2023 год – 13892,000 тыс. рублей;

2024 год – 3422,000 тыс. рублей.».

реализация мероприятий программы из районного бюджета является расходным обязательством муниципального образования Алейский район Алтайского края;

объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями Собрания депутатов Алейского района Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.».

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы», изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

районного бюджета - в соответствии с решениями Собрания депутатов Алейского района Алтайского края о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «программа») составляет 1194909,726 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 190895,303 тыс. рублей;

2022 год – 505463,723 тыс. рублей;

2023 год – 290651,100 тыс. рублей;

2024 год – 207899,600 тыс. рублей;

из них:

общий объем средств федерального бюджета – 368381,540 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 26476,300 тыс. рублей;

2022 год – 258550,482 тыс. рублей;

2023 год – 56139,513 тыс. рублей;

2024 год – 27215,245 тыс. рублей;

общий объем средств краевого бюджета – 786626,660 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 155405,800 тыс. рублей;

2022 год – 233338,918 тыс. рублей;

2023 год – 220619,587 тыс. рублей;

2024 год – 177262,355 тыс. рублей;

общий объем средств районного бюджета –39901,526 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 9013,203 тыс. рублей;

2022 год – 13574,323 тыс. рублей;

2023 год – 13892,000 тыс. рублей;

2024 год – 3422,000 тыс. рублей.».

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о федеральном и краевом бюджетах, решением Собрания депутатов Алейского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в таблице 3 программы.».

1.3. Раздел паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «подпрограмма 1») составляет 90594,800тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 87369,000рублей, в том числе по годам:

2021 год –19350,000 тыс. рублей;

2022 год – 21758,000 тыс. рублей;

2023 год – 23468,000 тыс. рублей;

2024 год – 22793,000 тыс. рублей

из районного бюджета – 3225,800тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 240,000 тыс. рублей;

2022 год – 1566,400тыс. рублей;

2023 год –1364,400 тыс. рублей;

2024 год – 55,000тыс. рублей.».

1.4. Раздел 3 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 90594,800 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 87369,000 рублей, в том числе по годам:

2021 год –19350,000 тыс. рублей;

2022 год – 21758,000 тыс. рублей;

2023 год – 23468,000 тыс. рублей;

2024 год – 22793,000 тыс. рублей

из районного бюджета – 3225,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 240,000 тыс. рублей;

2022 год – 1566,400 тыс. рублей;

2023 год – 1364,400 тыс. рублей;

2024 год – 55,000 тыс. рублей.».

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном краевом бюджетах, решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 1 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.».

1.5. Раздел паспорта подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «подпрограмма 2») составляет 680568,092тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 107311,458 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 26476,300 тыс. рублей;

2022 год (26441,500 тыс. рублей;

2023 год (27178,413 тыс. рублей;

2024 год (27215,245 тыс. рублей.

из краевого бюджета – 570461,242 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 114422,000 тыс. рублей;

2022 год ( 146082,100 тыс. рублей;

2023 год (155833,887 тыс. рублей;

2024 год ( 154123,255 тыс. рублей.

из районного бюджета–2795,392 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 721,000 тыс. рублей;

2022 год – 910,892 тыс. рублей;

2023 год – 950,500 тыс. рублей;

2024 год – 213,000 тыс. рублей.»

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном краевом бюджетах, решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.».

1.6. Раздел 3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Алейском районе» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2составляет 680568,092 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 107311,458 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 26476,300 тыс. рублей;

2022 год (26441,500 тыс. рублей;

2023 год (27178,413 тыс. рублей;

2024 год (27215,245 тыс. рублей.

из краевого бюджета – 570461,242 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 114422,000 тыс. рублей;

2022 год ( 146082,100 тыс. рублей;

2023 год (155833,887 тыс. рублей;

2024 год ( 154123,255 тыс. рублей.

из районного бюджета – 2795,392 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 721,000 тыс. рублей;

2022 год – 910,892 тыс. рублей;

2023 год – 950,500 тыс. рублей;

2024 год – 213,000 тыс. рублей.».

1.7. Раздел паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «подпрограмма 3») составляет 11189,900 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета (1242,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год ( 204,000 тыс. рублей;

2022 год (346,100 тыс. рублей;

2023 год ( 346,100 тыс. рублей;

2024 год ( 346,100 тыс. рублей.

из районного бюджета –9947,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2211,800 тыс. рублей;

2022 год – 2478,700 тыс. рублей;

2023 год – 3150,100 тыс. рублей;

2024 год – 2107,000 тыс. рублей.».

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном краевом бюджетах, решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 1 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.».

1.8. Раздел 3 подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алейском районе» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 11189,900 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета (1242,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год ( 204,000 тыс. рублей;

2022 год (346,100 тыс. рублей;

2023 год ( 346,100 тыс. рублей;

2024 год ( 346,100 тыс. рублей.

из районного бюджета –9947,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2211,800 тыс. рублей;

2022 год – 2478,700 тыс. рублей;

2023 год – 3150,100 тыс. рублей;

2024 год – 2107,000 тыс. рублей.».

1.9. Раздел паспорта подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Алейского района» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Алейского района» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «подпрограмма 4») составляет 762,000 тыс. рублей, из них:

из районного бюджета –762,000

2021 год – 69,000 тыс. рублей;

2022 год (215,000 тыс. рублей;

2023 год (353,000 тыс. рублей;

2024 год (125,000 тыс. рублей.».

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном краевом бюджетах, решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 4 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.».

1.10. Раздел 3 подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Алейскогорайона»муниципальной программы «Развитие образования  в Алейском районе на 2021-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 762,000 тыс. рублей, из них:

из районного бюджета–762,000

2021 год – 69,000 тыс. рублей;

2022 год (215,000 тыс. рублей;

2023 год (353,000 тыс. рублей;

2024 год (125,000 тыс. рублей.».

1.11. Раздел паспорта подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» (далее – «подпрограмма 5») составляет 411794,934 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 261070,082 рублей, в том числе по годам:

2021 год –0 тыс. рублей;

2022 год – 232108,982 тыс. рублей;

2023 год – 28961,100 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей

из краевого бюджета – 127554,118 рублей, в том числе по годам:

2021 год –21429,800 тыс. рублей;

2022 год – 65152,718 тыс. рублей;

2023 год – 40971,600 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей

из районного бюджета (23170,734 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –5771,403 тыс. рублей;

2022 год – 8403,331 тыс. рублей;

2023 год –8074,000 тыс. рублей;

2024 год – 922,000 тыс. рублей.».

Объем финансирования подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном краевом бюджетах, решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 5 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.».

1.12. Раздел 3 подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Алейском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 411794,934 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 261070,082 рублей, в том числе по годам:

2021 год –0 тыс. рублей;

2022 год – 232108,982 тыс. рублей;

2023 год – 28961,100 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей

из краевого бюджета – 127554,118 рублей, в том числе по годам:

2021 год –21429,800 тыс. рублей;

2022 год – 65152,718 тыс. рублей;

2023 год – 40971,600 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей

из районного бюджета (23170,734 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –5771,403 тыс. рублей;

2022 год – 8403,331 тыс. рублей;

2023 год – 8074,000 тыс. рублей;

2024 год – 922,000 тыс. рублей.».

1.13. Приложение «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.14. Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Алейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованю Часовских Т.Н.

Заместитель главы Администрации района,

председатель комитета по образованию                                     Т.Н. Часовских

| Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» №п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Участники Сумма расходов (тыс.рублей) источники финансирования 2021 2022 2023 2024 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа «Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы» Всего по программе 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 190895,303 505463,723 290651,100 207899,600 1194909,726 В том числе 26476,300 258550,482 56139,513 27215,245 368381,540 федеральный бюджет 155405,800 233338,918 220619,587 | 177262,355 786626,660 Краевой бюджет 9013,203 13574,323 13892,000 3422,000 39901,526 Районный бюджет Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алейском районе» 1 Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 19590,000 23324,400 24832,400 22848,000 90594,800 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 19350,000 21758,000 23468,000 22793,000 87369,000 Краевой бюджет | 240,000 1566,400 1364,400 55,000 3225,800 Районный бюджет 2 Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в сфере дошкольного образования 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 19590,000 22924,400 24832,400 22848,000 90194,800 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 19350,000 21758,000 23468,000 22793,000 87369,000 Краевой бюджет 240,000 1166,400 1364,400 55,000 2825,800 Районный бюджет 3 Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 19350,000 21758,000 23468,000 22793,000 87369,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 19350,000 21758,000 23468,000 22793,000 87369,000 Краевой бюджет 0,000 Районный бюджет 4 Мероприятие 1.2. Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса и т.д. | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 220,000 1146,400 194,400 35,000 1595,800 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 220,000 1146,400 194,400 35,000 1595,800 Районный бюджет 4.1. В том числе мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования: 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 52,678 1061,900 194,400 35,000 1343,978 4.1.1 Проверка, перезарядка огнетушителей: 6,900 6,600 3,400 16,900 МКДОУ «Моховской детский сад»в том числе: 5,150 6,600 3,400 15,150 | 4.1.1.1 филиал Боровской сад 0,500 0,500 4.1.1.2 филиал Кашинский сад 0,400 1,600 2,000 4.1.1.3 Моховской сад 1,350 1,200 1,200 3,750 4.1.1.4 филиал Алейский сад 0,400 0,400 0,400 1,200 4.1.1.5 филиал Большепанюшевский сад 0,800 0,300 0,300 1,400 4.1.1.6 филиал Дружбинский сад 0,900 1,100 1,100 3,100 4.1.1.7 филиал Заветильичевский сад 0,400 1,600 2,000 4.1.1.8 филиал Осколковский сад 0,400 0,400 0,400 1,200 4.1.1.9 филиал МКОУ "Урюпинская СОШ) Урюпинский сад 1,750 1,750 4.1.2 Установка аварийного эвакуационного освещения:В том числе 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0 894,500 0 0 894,500 МКДОУ «Моховской детский 894,500 | 894,500 4.1.3 Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений: В том числе 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0 21,000 166,8 21,000 208,800 МКДОУ «Моховской детский сад» в том числе: 0,000 21,000 166,800 21,000 208,800 4.1.3.1 филиал Кашинский сад 3,000 21,000 3,000 27,000 4.1.3.2 Моховской сад 3,000 16,700 3,000 22,700 4.1.3.3 филиал Алейский сад 3,000 26,200 3,000 32,200 4.1.3.4 филиал Большепанюшевский сад 3,000 12,100 3,000 18,100 4.1.3.5 филиал Дружбинский сад 3,000 37,500 3,000 43,500 4.1.3.6 филиал Заветильичевский сад 3,000 21,900 3,000 27,900 4.1.3.7 филиал Осколковский сад 3,000 31,400 3,000 37,400 4.1.4 Испытание наружных пожарных лестниц : в том числе | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0 24,000 0 10,6 34,600 МКДОУ «Моховской детский сад» в том числе: 0,000 24,000 0,000 10,600 34,600 4.1.4.1 Моховской сад 8,000 | 10,600 18,600 4.1.4.2 филиал Дружбинский сад 4,000 4,000 4.1.4.3 филиал Кашинский сад 8,000 8,000 4.1.4.4 филиал Осколковский сад 4,000 4,000 4.1.5 Установка противопожарных люков и дверей: 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 48,000 0,000 48,000 4.1.6 Изготовление планов - эвакуации; Тактильные вывески со шрифтом Брайля 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 4,678 0,000 21,000 25,678 4.1.7 Монтаж тревожной сигнализации : в т.ч. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 115,500 0,000 0,000 115,500 4.1.7.1 Моховской сад 16,500 16,500 4.1.7.2 филиал Дружбинский сад 16,500 16,500 4.1.7.3 филиал Кашинский сад 16,500 16,500 4.1.7.4 филиал Алейский сад сад 16,500 16,500 4.1.7.5 филиал Большепанюшевский сад 16,500 16,500 4.1.7.6 филиал Заветильичевский сад 16,500 16,500 4.1.7.7 филиал Осколковский сад 16,500 16,500 4.2. Прочие мероприятия по пожарной безопасности 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 167,322 84,500 251,822 5 Мероприятие 1.3. Проведение муниципальных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 В том числе 0,000 | федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 Районный бюджет 6 Мероприятие 1.4. Проведение муниципальных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 Районный бюджет 7 Мероприятие 1.5.Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций) (Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений) в т.ч. | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 | 1150,000 0,000 1150,000 в том числе МКДОУ Боровской детский сад 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 500,000 500,000 Районный бюджет МКДОУ Алейский детский сад 0,000 федеральный бюджет | 0,000 Краевой бюджет 630,000 630,000 Районный бюджет МКДОУ Урюпинский детский сад 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 20,000 20,000 Районный бюджет Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | 8 Задача 1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 400,000 0,000 0,000 400,000 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет | 0,000 400,000 0,000 0,000 400,000 Районный бюджет 9 Мероприятие 1. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В том числе Предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 0,000 Районный бюджет 10 Мероприятие 2. Финансирование расходов на организацию питания воспитанников 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 400,000 0,000 | 0,000 400,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 400,000 400,000 Районный бюджет Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Алейском районе» 11 Цель 2.1. Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет обновления материально-технической базы | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 141619,300 173434,492 183962,800 181551,500 680568,092 | В том числе 26476,300 26441,500 27178,413 27215,245 107311,458 федеральный бюджет 114422,000 146082,100 155833,887 154123,255 570461,242 Краевой бюджет 721,000 910,892 950,500 213,000 2795,392 Районный бюджет 12 Задача 2.1. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 141336,300 172393,092 183438,300 181538,500 678706,192 В том числе 26476,300 25946,500 27178,413 27215,245 106816,458 федеральный бюджет 114422,000 146077,100 155833,887 154123,255 570456,242 Краевой бюджет 438,000 369,492 426,000 200,000 1433,492 Районный бюджет 13 Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 133521,000 164280,700 174246,400 172558,600 644606,700 В том числе 20507,000 19601,700 19949,532 19986,364 80044,596 федеральный бюджет 113014,000 144679,000 154282,868 152572,236 564548,104 Краевой бюджет 14,000 14,000 Районный бюджет 14 Мероприятие 2.2. Организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 7377,300 7745,392 8794,900 | 8779,900 32697,492 В том числе - обучающиеся с 1 по 4 класс; 5969,300 6344,800 7228,881 7228,881 26771,862 федеральный бюджет 64,100 73,019 73,019 210,138 Краевой бюджет - обучающиеся с ОВЗ 1408,000 1334,000 1478,000 1478,000 5698,000 Краевой бюджет | 2,492 15,000 17,492 Районный бюджет 15 Мероприятие 2.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 140,000 100,000 100,000 100,000 440,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 140,000 100,000 100,000 100,000 | 440,000 Районный бюджет 16 Мероприятие 2.4. Приобретение аттестатов и медалей «За особые успехи в учении» 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В том числе | 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 0,000 Районный бюджет 17 Мероприятие 2.5. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников района (выпускники медалисты) 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 3,000 7,000 7,000 0,000 17,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 3,000 7,000 7,000 0,000 17,000 Районный бюджет 18 Мероприятие 2.6. Приобретение детских новогодних подарков и проведение мероприятий | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 185,000 250,000 250,000 100,000 795,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 185,000 260,000 250,000 100,000 795,000 Районный бюджет 19 Мероприятие 2.7.Проведение Августовской конференции, самый классный классный 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 110,000 0,000 40,000 | 0,000 150,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 110,000 0,000 40,000 0,000 150,000 Районный бюджет Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» 20 Задача 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 40,000 0,000 170,500 13,000 223,500 В том числе 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 40,000 0,000 170,500 13,000 223,500 Районный бюджет 21 Мероприятие 2. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 40,000 | 0,000 170,500 13,000 223,500 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 40,000 0,000 170,500 13,000 223,500 Районный бюджет Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 22 Задача1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 428,000 1041,400 354,000 0,000 1823,400 В том числе 0,000 495,000 0,000 0,000 495,000 федеральный бюджет 0,000 5,000 0,000 0,000 5,000 Краевой бюджет 428,000 | 541,400 354,000 0,000 1323,400 Районный бюджет 23 Мероприятие1. Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря) 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 428,000 993,000 0,000 0,000 1421,000 В том числе 495,000 495,000 федеральный бюджет 5,000 5,000 краевой бюджет 428,000 493,000 0,000 0,000 921,000 Районный бюджет В том числе: 428(на все ОУ) 428,000 Районный бюджет МБОУ «Большепанюшевская СОШ»,филиал «Безголосовская СОШ» 105,000 105,000 МКОУ «Кабаковская СОШ» 40,000 40,000 МКОУ «Солнечная СОШ», филиалы «Коммунарская СОШ», «Заветильическая СОШ» 80,000 80,000 МБОУ «Моховская СОШ», филиал «Савинская СОШ» 108,000 108,000 МКОУ «Кашинская СОШ» 40,000 40,000 МКОУ «Урюпинская СОШ» 40,000 40,000 МКОУ «Красносельская СОШ» 40,000 40,000 МКОУ «Осколковская СОШ» 40,000 40,000 24 Мероприятие 2. Выплата заработной платы специалисту по программе "Успех каждого ребенка" 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 32,500 280,000 312,500 Районный бюджет 25 | Мероприятие 3. Организация и проведение муниципальных конкурсов на 2023 в том числе: 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 15,900 74,000 0,000 89,900 Районный бюджет районная спортакиада школьников 15,900 55,000 70,900 районные предметные олимпиады 1,000 1,000 конкурс каллиграфистов 0,500 0,500 районная историко-краеведческая конференция, НПК "Ступени" 1,000 1,000 краевой конкурс "Будущее Алтая 2023" 5,000 5,000 Конкурсы художественного чтения («Живая классика», «Уроки классики») 1,000 1,000 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 3,000 3,000 Краевая историко-краеведческая конференция 2,000 2,000 Районный конкурс «Рождественская звезда» | 0,500 0,500 Районный этап олимпиады «Вместе к успеху!» 0,500 0,500 Районный конкурс «Сибириада» 0,500 0,500 Окружная эколого-биологическая олимпиада 4,000 4,000 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алейском районе» | 26 Цель 3.1. Создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 2415,800 2824,800 3496,200 2453,100 11189,900 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 204,000 346,100 346,100 346,100 1242,300 Краевой бюджет | 2211,800 2478,700 3150,100 2107,000 9947,600 Районный бюджет 27 Задача 3.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 1555,000 1711,000 2285,000 1858,000 7409,000 | В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 1555,000 1711,000 2285,000 1858,000 7409,000 Районный бюджет 28 Мероприятие 3.1. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 1482,000 1590,000 2135,000 1824,000 7031,000 В том числе Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (организация деятельности отделений ДЮСШ) 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет В том числе: 1482,000 1590,000 2135,000 1824,000 7031,000 Районный бюджет ФОТ ДЮСШ 1482,000 1590,000 2135,000 1824,000 29 Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей (участие в спортивных соревнованиях различного уровня отделений ДЮСШ), приобретение спортивного инвентаря | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 63,000 121,000 150,000 34,000 368,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 63,000 121,000 150,000 34,000 368,000 Районный бюджет 30 Задача 3.2. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 850,800 1113,800 1211,200 595,100 3770,900 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 204,000 | 346,100 346,100 346,100 1242,300 Краевой бюджет 646,800 767,700 865,100 249,000 2528,600 Районный бюджет 31 Мероприятие 3.2. Обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления (организация работы пришкольных лагерей, выезд в загородние лагеря) 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 850,800 1113,800 1211,200 595,100 3770,900 В том числе 0,000 федеральный бюджет 204,000 346,100 346,100 346,100 1242,300 Краевой бюджет 646,800 767,700 865,100 249,000 2528,600 Районный бюджет Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 32 Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 10,000 0,000 0,000 0,000 | 10,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 Районный бюджет 33 Мероприятие1. Организация и проведение муниципальных конкурсов 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 Районный бюджет Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Алейского района» | 34 Цель 4.1. Создание условий для развития кадрового потенциала 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 69,000 | 215,000 353,000 125,000 762,000 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 69,000 215,000 353,000 125,000 762,000 Районный бюджет 35 Задача 4.1. Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования Алейского района | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 50,000 185,000 323,000 125,000 683,000 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 50,000 185,000 323,000 125,000 683,000 Районный бюджет 36 Мероприятие 4.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования Алейского района 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 Районный бюджет 37 Мероприятие 4.2. Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них; единовременная выплата в размере 20,0 тыс.руб., в случае поступления на заочное обучение в высшее или среднее профессиональные учебные заведения по специальности учитель. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 34,000 50,000 50,000 79,000 213,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет | 0,000 Краевой бюджет 34,000 50,000 50,000 79,000 213,000 Районный бюджет 38 Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий, профессиональных конкурсов 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 16,000 135,000 273,000 46,000 470,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет В том числе: 16,000 135,000 273,000 46,000 470,000 Районный бюджет 38.1 Районный конкурс «Учитель года» («Педагогический дебют») 16,000 20,000 20,000 20,000 76,000 38.2 Районный конкурс «Классный руководитель года» 0,000 10,000 12,000 10,000 32,000 38.3 Итоговая методическая конференция , августовская конференция 0,000 105,000 140,000 16,000 261,000 38.4 | Районный праздник работников ДОУ 5,500 5,500 38.5 День учителя 10,500 10,500 38.6 Конкурс «Учитель года 13,000 13,000 38.7 Конкурс «Воспитатель года» 12,000 12,000 38.8 Открытие года педагога и наставника | 30,000 30,000 38.9 Закрытие года педагога и наставника 30,000 30,000 39 Задача 4.2. Формирование и развитие у студенческой молодежи способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 19,000 30,000 30,000 0,000 79,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 19,000 30,000 30,000 0,000 79,000 Районный бюджет 40 Мероприятие 4.2. Социальная поддержка студентов, обучающихся по целевому направлению | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 19,000 30,000 30,000 0,000 79,000 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 19,000 30,000 30,000 0,000 79,000 Районный бюджет Подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования в Алейском районе" 41 Цель 5.1. Совершенствование механизмов управления системой образования Алтайского края для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 27201,203 305665,031 78006,700 922,000 411794,934 В том числе 0,000 232108,982 28961,100 0,000 261070,082 федеральный бюджет 21429,800 65152,718 40971,600 | 0,000 127554,118 Краевой бюджет 5771,403 8403,331 8074,000 922,000 23170,734 Районный бюджет 42 Задача 5.1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование краевой системы оценки качества образования | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Районный бюджет 43 Мероприятие 5.1. Внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в образовании 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района В том числе федеральный бюджет Краевой бюджет Районный бюджет 44 Задача 5.2. Организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 27201,203 305665,031 78006,700 922,000 411794,934 В том числе 0,000 232108,982 28961,100 0,000 261070,082 федеральный бюджет 21429,800 65152,718 40971,600 0,000 127554,118 Краевой бюджет 5771,403 8403,331 8074,000 922,000 23170,734 Районный бюджет | 45 Мероприятие 5.2.1. Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 1357,536 3001,632 1336,400 922,000 6617,568 В том числе 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет в том числе: 1357,536 3001,632 1336,400 922,000 6617,568 Районный бюджет 45.1 Проверка, заправка, покупка огнетушителей: 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 1343,036 36,450 49,000 35,000 1463,486 Районный бюджет МБОУ Большепанюшевская СОШ: 3,400 4,600 3,400 11,400 МБОУ Боровская СОШ 1,400 2,100 1,400 4,900 МБОУ Вавилонская СОШ 1,250 1,700 1,250 4,200 МБОУ Моховская СОШ | 3,500 2,700 2,700 8,900 МКОУ Кабаковская СОШ 1,950 2,100 1,950 6,000 МКОУ Кашинская СОШ 1,450 1,900 1,450 4,800 МКОУ Краснопартизанская СОШ 2,450 2,300 2,300 7,050 МКОУ Красносельская СОШ 1,800 2,200 1,800 | 5,800 МКОУ Осколковская СОШ 3,150 1,800 1,800 6,750 МКОУ Первоалейская СОШ 1,800 3,300 1,800 6,900 МКОУ Приалейская СОШ 4,400 3,800 3,800 12,000 МКОУ Солнечная СОШ 7,500 7,100 7,100 21,700 МКОУ Толстодубровская СОШ 0,950 | 3,700 1,250 5,900 МКОУ Урюпинская СОШ 1,450 1,400 3,000 5,850 Моховской сад 1,200 1,200 филиал Дружбинский сад 1,100 1,100 филиал Кашинский сад 1,600 1,600 филиал Алейский сад сад 0,400 0,400 филиал Большепанюшевский сад 0,300 0,300 филиал Заветильичевский сад 1,600 1,600 филиал Осколковский сад 0,400 0,400 Урюпинский сад 1,200 1,200 боровской сад 0,500 0,500 45.2 Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений: В том числе | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 48,000 0,000 48,000 96,000 Районный бюджет филиал МКОУ Солнечная СОШ - Заветильичевская СОШ | 3,000 3,000 6,000 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Коммунарская СОШ 3,000 3,000 6,000 филиал МКОУ Приалейская СОШ-Ветельская НОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Краснопартизанская СОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Кабаковская СОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Кашинская СОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Осколковская СОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Красносельская СОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Первоалейская СОШ 3,000 3,000 6,000 МКОУ Урюпинская СОШ 6,000 6,000 12,000 | филиал МБОУ Большепанюшевская СОШ, Безголосовская СОШ 6,000 6,000 12,000 МБОУ Моховская СОШ 3,000 3,000 6,000 филиал МБОУ Моховская СОШ - Савинская СОШ 3,000 3,000 6,000 МБОУ Вавилонская СОШ 3,000 3,000 6,000 45.3 | Испытание наружных пожарных лестниц: в том числе 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 40,000 0,000 40,000 80,000 Районный бюджет МКОУ Толстодубровская СОШ 4,000 4,000 8,000 МКОУ "Урюпинская СОШ | 12,000 12,000 24,000 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Заветильичевская СОШ 4,000 4,000 8,000 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Коммунарская СОШ 4,000 4,000 8,000 МКОУ Осколковская СОШ 8,000 8,000 16,000 МБОУ Вавилонская СОШ 4,000 4,000 8,000 филиал МБОУ Моховская СОШ - Савинская СОШ 4,000 4,000 8,000 45.4 Пропитка деревянных конструкций кровли зданий ОУ огнезащитным средством 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 14,500 0,000 645,300 689,200 1349,000 Районный бюджет В том числе: 14,5 (по всем ОУ) 14,500 МБОУ Большепанюшевская СОШ 52,500 52,500 105,000 филиал МБОУ "Большепонюшевская СОШ" "Безголосовская СОШ" 52,500 52,500 | 105,000 МБОУ Вавилонская СОШ 22,900 23,000 45,900 МБОУ Моховская СОШ 43,000 44,000 87,000 Филиал МБОУ «Моховская СОШ» - «Савинская СОШ» 50,500 52,000 102,500 МКОУ Кабаковская СОШ 28,000 28,000 56,000 МКОУ Кашинская СОШ 29,400 29,400 58,800 МКОУ Осколковская СОШ 39,400 40,000 79,400 МКОУ Первоалейская СОШ 57,600 57,600 115,200 МКОУ Солнечная СОШ 0,000 Филиал МКОУ «Солнечная СОШ» - «Заветильичевская СОШ» 42,600 43,000 85,600 | Филиал МКОУ «Солнечная СОШ» - «Коммунарская СОШ» 80,900 81,000 161,900 МКОУ Толстодубровская СОШ 0,000 МКОУ Урюпинская СОШ 68,100 68,200 136,300 МКОУ Краснопартизанская СОШ 69,400 69,400 138,800 МКОУ Красносельская СОШ | 40,000 40,000 Филиал МКОУ «Приалейская СОШ» - «Ветельская НОШ» 8,500 8,600 17,100 45.5 Монтаж и установка эвакуационного (аварийного) освещения 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 1400,000 637,600 0,000 2037,600 Районный бюджет МКОУ Краснопартизанская СОШ 213,000 213,000 МКОУ Кабаковская СОШ 196,400 196,400 МКОУ Кашинская 166,500 166,500 МКОУ Осколковская СОШ 170,400 | 170,400 МКОУ Красносельская СОШ 109,300 109,300 МКОУ Урюпинская СОШ 139,800 162,600 302,400 МБОУ Моховская СОШ 206,400 206,400 МБОУ Вавилонская СОШ 198,200 198,200 филиал МБОУ Большепанюшевская СОШ - Безголосовская СОШ 227,800 227,800 МБОУ Большепанюшевская СОШ 66,100 66,100 филиал МКОУ Первоалейская СОШ – Ветельская НОШ 0,000 МКОУ Толстодубровская СОШ 0,000 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Коммунарская СОШ 131,100 131,100 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Заветильичевская СОШ 0,000 филиал МБОУ Моховская СОШ - Савинская СОШ 50,000 50,000 45.6 Монтаж тревожной сигнализации : 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 0,000 398,300 0,000 0,000 398,300 Районный бюджет МКОУ Солнечная СОШ 16,500 16,500 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Заветильичевская СОШ. 16,500 16,500 филиал МКОУ Солнечная СОШ - Коммунарская СОШ 16,500 16,500 МКОУ Приалейская СОШ 24,400 24,400 филиал МКОУ Приалейская СОШ-Ветельская НОШ 16,500 16,500 МКОУ Краснопартизанская СОШ 32,800 32,800 МКОУ Тослтодубровская СОШ 16,500 | 16,500 МКОУ Кабаковская СОШ 23,400 23,400 МКОУ Кашинская 16,500 16,500 МКОУ Осколковская СОШ 24,400 24,400 МКОУ Красносельская СОШ 16,500 16,500 МКОУ Первоалейская СОШ 16,500 16,500 МКОУ Урюпинская СОШ | 33,000 33,000 филиал МБОУ Большепанюшевская СОШ, Безголосовская СОШ 39,900 39,900 МБОУ Моховская СОШ 16,500 16,500 филиал МБОУ Моховская СОШ - Савинская СОШ 22,400 22,400 МБОУ Вавилонская СОШ 16,500 16,500 МБОУ Дружбинская СОШ 16,500 16,500 МБОУ Боровская СОШ 16,500 16,500 45.7 Монтаж пожарной сигнализации, (Замена охранно-пожарной сигнализации): в т.ч 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 959,882 0,000 0,000 959,882 Районный бюджет МКОУ Осколковская СОШ 959,882 959,882 45.8 Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения, перекатка пожарных рукавов: в т.ч. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 0,000 0,000 4,500 0,000 4,500 Районный бюджет Филиал МКДОУ «Моховской д/с» - «Осколковский д/с» 4,500 4,500 45.9 Приобретение антисептиков, бесконтактных термометров 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 119,000 109,800 228,800 Районный бюджет 46 Мероприятие 5.3. Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций) 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | 25843,667 301041,199 75660,800 0,000 402545,666 В том числе 0,000 232108,982 28961,100 0,000 261070,082 федеральный бюджет В том числе: 21429,800 65152,718 40971,600 0,000 127554,118 Краевой бюджет 4413,867 3779,499 5728,100 0,000 13921,466 Районный бюджет 46.1 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений: в т.ч. 25843,667 301041,199 75660,800 0,000 402545,666 В том числе 0,000 232108,982 28961,100 0,000 261070,082 федеральный бюджет 21429,800 65152,718 40971,600 0,000 127554,118 Краевой бюджет 4413,867 3779,499 5728,100 0,000 13921,466 Районный бюджет МБОУ Большепанюшевская СОШ 0,000 федеральный бюджет 13630,900 13630,900 Краевой бюджет 581,550 | 581,550 Районный бюджет МКОУ Первоалейская СОШ 48322,900 48322,900 федеральный бюджет 10508,860 10508,860 Краевой бюджет 1151,255 442,958 1594,213 Районный бюджет Филиал МБОУ Большепанюшевская СОШ- Безголосовская СОШ 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 1462,172 500,000 1962,172 Районный бюджет МКДОУ «Моховской детский сад» филиал Моховской детский сад 0,000 федеральный бюджет 1425,000 1425,000 Краевой бюджет 375,000 375,000 Районный бюджет МБОУ Вавилонская СОШ 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 525,190 745,000 1270,190 Районный бюджет МКОУ «Солнечная СОШ» 63653,982 503,600 | 64157,582 федеральный бюджет 6373,900 22522,118 10415,500 39311,518 Краевой бюджет 318,700 1226,100 937,000 2481,800 Районный бюджет МКОУ «Солнечная СОШ» филиал " Коммунарской СОШ" 0,000 федеральный бюджет 0,000 | Краевой бюджет 1000,000 1000,000 Районный бюджет МКОУ «Солнечная СОШ» филиал " Заветильичевская СОШ" 250,000 250,000 Районный бюджет Боровская СОШ 64515,100 28457,500 92972,600 федеральный бюджет 19637,600 30556,100 | 50193,700 Краевой бюджет 1033,600 1022,200 2055,800 Районный бюджет МКОУ Приалейская СОШ 55617,000 55617,000 федеральный бюджет 12484,140 12484,140 Краевой бюджет 476,841 118,900 595,741 Районный бюджет Краснопартизанская СОШ | 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 1105,000 1105,000 Районный бюджет Кашинская СОШ 0,000 федеральный бюджет 0,000 Краевой бюджет 600,000 50,000 650,000 | Районный бюджет 47 Мероприятие 5.4. Приобретение жалюзей, мебели МБОУ Большепанюшевская СОШ" 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 766,200 766,200 Районный бюджет 48 Мероприятие 5.5. Точка роста (капитальный ремонт кабинетов и приобретение мебели): в т.ч. | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 856,000 50,000 906,000 Районный бюджет 0,000 МБОУ Вавилонская СОШ 350,000 | 350,000 филиал МБОУ Моховская СОШ 406,000 406,000 МКОУ Кашинская СОШ 100,000 100,000 МКОУ Приалейская СОШ 50,000 50,000 МКОУ Солнечная СОШ 0,000 МКОУ Красносельская СОШ 0,000 МКОУ Кабаковская СОШ 0,000 0,000 49 Мероприятие 5.6. Участие в программе "Я считаю" (софинансирование) 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 750,000 750,000 Районный бюджет 50 Мероприятие 5.7. Изготовление планов - эвакуации; Тактильные вывески со шрифтом Брайля в т.ч.: | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0 0 209,5 0 209,5 Районный бюджет МКОУ Кабаковская СОШ 6 6 МКОУ Кашинская 3 3 МКОУ Краснопартизанская СОШ 6 6 МКОУ Красносельская СОШ 3 3 МКОУ Осколковская СОШ 3 3 МКОУ Первоалейская СОШ 3 3 МКОУ Приалейская СОШ 6 6 МКОУ Солнечная СОШ 12 12 МКОУ Тослтодубровская СОШ 3 3 МКОУ Урюпинская СОШ 6 6 МБОУ Большепанюшевская СОШ 9 9 МБОУ Боровская СОШ 3 3 МБОУ Вавилонская СОШ 3 3 МБОУ Дружбинская СОШ 3 3 МБОУ Моховская СОШ | 9 9 0 0 0 0 Подпрограмма 6 «Защита прав, и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 51 Цель 6.1. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество | 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В том числе 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Районный бюджет 52 Задача 6.1. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укреплению замещающих семей 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Районный бюджет 53 Мероприятие 6.1. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района В том числе Распространение в средствах массовой информации сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства на воспитание в семьи граждан | федеральный бюджет Краевой бюджет Районный бюджет 54 Мероприятие 6.2. 2021-2024 гг Комитет по образованию Администрация района, образовательные организации района | В том числе Проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью пропаганды успешности приемных семей федеральный бюджет Краевой бюджет Районный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Алейском районе на 2021-2024 годы»

| Источники и направление расходов | Суммы расходов (тыс.рублей) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Всего финансовых затрат | 190895,303 | 505463,723 | 290651,100 | 207899,600 | 1194909,726 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 26476,300 | 258550,482 | 56139,513 | 27215,245 | 368381,540 |
| Из краевого бюджета | 155405,800 | 233338,918 | 220619,587 | 177262,355 | 786626,660 |
| Из районного бюджета | 9013,203 | 13574,323 | 13892,000 | 3422,000 | 39901,526 |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Из федерального (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| Из районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| НИОКР * |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.06.2023					                                                  №   315

О подготовке образовательных учреждений к началу нового 2023-2024 учебного года

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить:

Состав районной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 2023 -2024 учебному году (прилагается).

График приемки образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году (прилагается).

2. Комитету по образованию (Часовских Т.Н.) в период подготовки к новому учебному году:

организовать и провести объективную оценку готовности образовательных организаций к началу учебного года;

докладывать о результатах оценки готовности в Министерство образования и науки Алтайского края;

усилить контроль за технологией проведения ремонтно-строительных работ на объектах образования;

предоставить скан – копии подписанных актов проверки готовности учреждений к новому учебному году главному специалисту отдела реализации федеральных и региональных программ и конкурсных процедур Шаповаловой С.В. на электронную почту до 31.08.2023.

3. Руководителям образовательных учреждений:

сформировать комиссии по подготовке учреждений к началу нового                   учебного года и планы их работ, предусмотрев:

анализ результатов готовности образовательных организаций и устранения нарушений, выявленных в ходе подготовки к предыдущему учебному году;

соблюдение требований и выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров;

выполнение требований санитарных норм и правил;

проверку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных организаций, в том числе наличие и вид охраны, оснащенность инженерно-техническими средствами охраны, выполнение организационных, правовых, иных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий);

проверку обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения;

работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической пожарной защиты;

наличие и исправность первичных средств пожаротушения; состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов; размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию Т.Н. Часовских.

Глава района                                                                                          С.Я. Агаркова

Утвержден

постановлением      Администрации

Алейского района

от 13.06.2023 № 315

Состав районной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 2023 -2024 учебному году

| Председатель комиссии | - | Часовских Т.Н.-заместитель главы района, председатель комитета по образованию |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии | - | Артищева Т.М., главный специалист комитета по образованию администрации района |
| Члены комиссии: |  |  |
| Алистратов В.В. | - | заведующий отделом архитектуры и строительства комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района; |
| Аниськова С.И. | - | председатель Алейской организации Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию); |
| Белущенко Ю.И. | - | заведующий отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе; |
| Гезайтулин Е.В. | - | начальник ОВО по г. Алейску – филиала ФКГУ УВО (по согласованию); |
| Марченко Д.В. | - | Начальник МО МВД России «Алейский» по охране общественного порядка |
| Швецова Н.А. | - | начальник отдела охраны прав детства министерства образования и науки Алтайского края (по согласованию); |
|  |  | главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию), члены родительских комитетов образовательных учреждений (по согласованию) |

Утвержден

постановлением

Администрации Алейского    района

от 13.06.2023 № 315

График

приемки образовательных учреждений к новому 2023 -2024 учебному году

| 2 августа | 9-00 | - | МКОУ «Первоалейская СОШ» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10-00 |  | Филиал «Алейский детский сад» |
|  | 11-00 |  | МКОУ «Урюпинская СОШ» |
|  | 12-30 |  | МКОУ «Красносельская СОШ» |
|  | 13-50 |  | МКОУ «Кашинская СОШ» |
|  | 14-30 |  | Филиал «Кашинский детский сад» |
|  | 15-30 |  | МКОУ «Кабаковская СОШ» |
| 3 августа | 9-30 | - | МКОУ «Краснопартизанская СОШ» |
|  | 11-00 |  | МКОУ «Приалейская СОШ» |
|  | 12-20 |  | Филиал «Ветельская СОШ» |
|  | 13-30 |  | МКОУ «Толстодубровская СОШ» |
|  | 14-50 |  | Филиал «Осколковский детский сад» |
|  | 15-20 |  | МКОУ «Осколковская СОШ» |
| 4 августа | 9-00 |  | МКОУ «Большепанюшевская СОШ» |
|  | 10-00 |  | Филиал «Большепанюшевский детский сад» |
|  | 11-00 |  | Филиал «Безголосовский детский сад» |
|  | 12-00 |  | Филиал «Безголосовская СОШ» |
|  | 13-30 |  | МБОУ «Ввилонская СОШ» |
|  | 14-30 |  | «Алейский центр помощи детям» |
| 7 августа | 12-00 | - | Филиал «Заветильичевский детский сад» |
|  | 12-30 |  | Филиал «Заветильичевская СОШ» |
|  | 13-00 |  | Филиал «Коммунарская СОШ» |
|  | 15-00 |  | МКОУ «Солнечная СОШ» |
| 8 августа | 9-00 |  | МБОУ «Боровская СОШ» |
|  | 10-50 |  | МКОУ «Моховской детский сад» |
|  | 11-30 |  | МКОУ «Моховская СОШ» |
|  | 12-50 |  | Филиал «Савинский детский сад» |
|  | 13-20 |  | Филиал «Савинская СОШ» |
|  | 14-20 |  | Филиал «Дружбинский детский сад» |
|  | 15-00 |  | МБОУ «Дружбинская СОШ» |

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2023           					                                  № 318

г. Алейск

| О присуждении и выплате премий главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений Алейского района |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 №684 «Об утверждении образца и описании медали «За особые успехи в учении», в целях поощренияи поддержки одаренных учащихся общеобразовательных учреждений района, достигших высоких результатов в обучении, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» постановляю:

1. Утвердить Порядок присуждения и выплаты премий главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений Алейского  района (приложение).

2. Установить, что расходы, связанные с выплатой денежной части премий главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений Алейского  района, изготовлением наградных комплектов, их торжественным вручением осуществляются за счет расходов комитета по образованию администрации Алейского района.

3. Постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 29.08.2014  №541 «О присуждении и выплате премий главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений», Постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 16.02.2016  №56 «О внесении изменений в Постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 29.08.2014  №541 «О присуждении и выплате премий главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений Алейского  района»  признать утратившими силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном законом порядке и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Администрации Алейского района, комитета по образованию администрации Алейского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию администрации Алейского района Часовских Т. Н.

Глава района                                                                                     С.Я. Агаркова

Утверждено постановлением

Администрации Алейского района

от 14.06. 2023 № 318

ПОРЯДОК

присуждения и выплаты премий главы Алейского района
учащимся общеобразовательных учреждений района

- Премии главы Алейского района учащимся общеобразовательных учреждений (далее - премии) присуждаются с целью поощрения	и поддержки одарённых	учащихся общеобразовательных учреждений.

- На присуждение премий могут претендовать учащиеся общеобразовательных учреждений района, окончившие среднюю общеобразовательную школу с медалью «За особые успехи в учении», а также победители краевых и призёры заключительных этапов всероссийских олимпиад.

- Организацию присуждения и выплаты премий осуществляет комитет по образованию администрации Алейского района.

- Присуждение премий производится распоряжением Администрации района по представлению комитета по образованию администрации Алейского района.

- Премия вручается в торжественной обстановке главой Администрации района, заместителями главы Администрации района, председателем комитета по образованию администрации Алейского района.

- Размер премии составляет 5000 рублей для учащихся, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении».

- Учащиеся общеобразовательных учреждений, состоящие на учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не могут претендовать на получение премии.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2023						                                                          № 321

г.Алейск

О реализации части переданных полномочий в сфере обращения с ТКО, дорожной деятельности, организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, председателя комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Е.А. Половинкина, о реализации части переданных полномочий в сфере обращения с ТКО, дорожной деятельности, организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2023 год, п о с т а н о в л я ю:

- Информацию Е.А. Половинкина принять к сведению.

- Главам сельских советов, главам Администраций сельских советов до конца 2023 года в полном объеме освоить выделенные средства на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, дорожную деятельность, оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

- Начальнику отдела ЖКХ и транспорта Администрации района, главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов, где осуществляется сбор и вывоз ТКО региональным оператором, на постоянной основе осуществлять контроль за исполнением оператором своих обязанностей.

- Главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов, где обустроены места (площадки) сбора ТКО и осуществляется сбор и вывоз ТКО региональным оператором, на постоянной основе содержать места (площадки) сбора ТКО в соответствии с требованиями СанПиН, при необходимости своевременно информировать регионального оператора о соблюдении графика вывоза ТКО.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, председателя комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Е.А. Половинкина.

Глава района                                                                                     С.Я. Агаркова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 22.06.2023              				                                       № 324

г. Алейск

О внесении изменений в постановление  Администрации

Алейского района  Алтайского  края от 24.03.2023 № 156

«Об уточнении перечня и границ избирательных участков,

участков  референдума,  образованных    постановлением

Администрации   Алейского    района    Алтайского  края

от 10.01.2013 года   № 2»

В соответствии с подпунктами «б», «в», «г» пункта 2.1 статьи 19, подпунктом «е.1» пункта 10 статьи 23  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), подпунктом 12 пункта 1 статьи 22 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме от 08 июля 2003 года № 35-ЗС на основании решения Избирательной  комиссии  Алтайского края  от 16 марта 2022 года  № 5/47-8 «О внесении  изменений в решение Избирательной комиссии Алтайского края от 12 апреля 2018 года  «Об установлении единой нумерации избирательных участков,  участков  референдума,   образованных на территории Алтайского края»,    п о с т а н о в л я ю:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Алейского района Алтайского края от 24.03.2023 № 156 «Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков  референдума,  образованных    постановлением   Администрации   Алейского    района    Алтайского   края от 10.01.2013 года   № 2»  следующие изменения:

- исключить из списка избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории муниципального образования     Алейский район Алтайского края строку

| 563 | село Боровское (полностью), село Серебренниково (полностью) | здание сельского Дома культуры 658114, Алейский район, с. Боровское, ул. Кирова, 56 тел.(38553)48824 | здание сельского Дома культуры 658114, Алейский район, с. Боровское, ул. Кирова, 56 тел.(38553)48824 |
| --- | --- | --- | --- |

изложить в новой редакции

| 563 | село Боровское (полностью), село Серебренниково (полностью) | здание Администрации сельсовета 658114, Алейский район, с. Боровское, ул. Кирова, 73 тел.(38553)48824 | здание сельского Дома культуры 658114, Алейский район, с. Боровское, ул. Кирова, 56 тел.(38553)48811 |
| --- | --- | --- | --- |

2.Опубликовать  данное постановление Администрации Алейского района Алтайского края  в газете «Маяк труда» и официальном сайте Администрации Алейского района.

Глава района                                                                           С.Я. Агаркова

# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2023                       				                                 № 328

г. Алейск

О результатах обобщения правоприменительной

практики осуществления Администрацией

Алейского района Алтайского края муниципального

земельного контроля в 2022 году

В целях обеспечения единства практики применения Администрацией Алейского района Алтайского края федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении муниципального земельного контроля в соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить доклад о результатах обобщения правоприменительной практики осуществления Администрацией  Алейского района  Алтайского края муниципального  земельного контроля в 2022 году согласно приложению № 1.

2. Разместить  доклад о результатах обобщения правоприменительной практики осуществления Администрацией Алейского района Алтайского края муниципального земельного контроля за 2022 год на официальном сайте Администрации Алейского района Алтайского края в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                                                С.Я. Агаркова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению                                                                          Администрации  Алейского района

Алтайского края
№ 328 от  23.06.2023

ДОКЛАД
о результатах обобщения правоприменительной практики осуществления
Администрацией Алейского района Алтайского края муниципального земельного контроля за 2022 год

Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля за 2022 год подготовлено в соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294 –ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Федеральным законом от  31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края от 30.09.2021 №26-РСД «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений Алейского района Алтайского края», Программой  «Профилактика рисков причинения вреда ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Алейского района Алтайского края на 2023 год», утвержденной постановлением Администрации района Алтайского края от 05.12.2023 № 665 «Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Алейского района Алтайского края на 2023 год».

Контроль за соблюдением требований земельного законодательства Администрацией Алейского района Алтайского края в 2022 году осуществлялся в рамках муниципального земельного контроля.

Задачей муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Объектом муниципального земельного контроля являются земельные участки, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования земельного законодательства, а также их деятельность, действия (бездействие) в рамках которых должны соблюдаться требования земельного законодательства.

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, является Администрация Алейского района Алтайского края.

Численность должностных лиц Администрации Алейского района Алтайского края, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляла 3 человека. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, являются:

1) председатель комитета по сельскому хозяйству Администрации Алейского района Алтайского края;

2) начальник отдела по развитию растениеводства комитета по сельскому хозяйству Администрации Алейского района Алтайского края;

3) главный специалист-юрист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Алейского района Алтайского края.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и проведения государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году плановые и внеплановые проверки не проводились.

В 2022 году муниципальный земельный контроль был переориентирован на профилактическую работу.  С учетом установленных Правительством Российской Федерации ограничений на проведение проверок, Администрация района осуществляла мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования), проводила  консультирование и информирование.

Деятельность муниципального земельного контроля направлена на профилактику нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений законодательства.

В 2022 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля были проведены следующие профилактические мероприятия:

проведено 3 информирования контролируемых лиц;

проведено 21 консультирование контролируемых лиц;

проведено 3 мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом.

На официальном сайте Администрации Алейского района размещено 3 информации для контролируемых и других заинтересованных лиц.

В рамках информирования контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований Администрация Алейского района Алтайского края поддерживает  в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

В течение 2022 года проведена 21 консультация на личном приеме граждан и по телефону.

В рамках проводимых комитетом по сельскому хозяйству мероприятий, были выявлены 3 земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения, на которых отсутствовали признаки ведения сельскохозяйственного производства, а именно, не проводились работы по выращиванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, вследствие чего часть земельных участков (пашня) были покрыты сорной растительностью.  В отношении этих земельных участков были проведены 3 выездных обследования в рамках муниципального земельного контроля, по результатам которых составлены 3 протокола осмотра выездного обследования с фотоматериалами. Пакеты документов переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия мер.

К административной ответственности контролируемые лица в 2022 году не привлекались.

Досудебное и судебное оспаривание решений, действий (бездействий) органа муниципального контроля и его должностных лиц в 2022 году не применялось.

Наиболее распространенными случаями нарушения обязательных требований являются:

неиспользование земельных участков  из земель сельскохозяйственного назначения.

Не выполняются требования, связанные с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Признаки неиспользования земельных участков установлены постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации».

Налоговым кодексом РФ  от 05.08.2000 № 117-ФЗ в соответствии с п.1 ст.394 предусмотрено повышение налоговой ставки при исчислении земельного налога  до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка за неиспользование земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства.

# На основании п.1 ст.6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, который не используется по целевому назначению или используется с нарушением законодательства Российской Федерации может быть изъят у его собственника по решению суда.

Причинами совершения правонарушений, связанных с неиспользованием земельных участков  сельскохозяйственного назначения, являются:

собственники земельных участков не приступили к использованию земельных участков после их приобретения (хотя земельные участки использовались ранее по целевому назначению).

Статья 42 Земельного кодекса среди всех обязанностей владельцев земельного участка выделяет необходимость своевременного освоения и использования земли.

В 2022 году эксперты при проведении мероприятий по контролю не привлекались.

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют.

Жалобы и обращения граждан и юридических лиц, содержащие информацию о нарушениях земельного законодательства, в 2022 году не поступали.

В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и (или) нарушению обязательных требований, постановлением Администрации Алейского района Алтайского края от 05.12.2023 № 665 «Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Алейского района Алтайского края на 2023 год» утверждена программа профилактики рисков на 2023 год.

В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения относительно соблюдения требований земельного законодательства, получить квалифицированную помощь по существу возможно посредством личного обращения к специалистам комитета по сельскому хозяйству и комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Алейского района Алтайского края, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля по адресу: Алтайский край, г.Алейск, ул.Сердюка, 97,  кабинеты №14, №19  (ежедневно с 8.30 до 13.00 и с 13.55 до 17.00), телефон 8-385-53-66314, 8-385-53-66326), электронная почта: alsadmin@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2023								                             №  344

г. Алейск

Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения Алейского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Алейский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые актуализированные схемы теплоснабжения Алейского района Алтайского края на 2024 год с перспективой на 2030 год в муниципальных образованиях Алейского района расположенных в населенных пунктах: п. Алейский, с. Большепанюшево, с. Боровское, с. Безголосово, п. Бориха, с. Вавилон, с. Дружба, п. Заветы Ильича, п. Солнечный, п. Совхозный, с. Осколково, с. Кашино, с. Кировское, с. Моховское, с. Савинка, с. Красный Яр, с. Урюпино, с. Кабаково, с. Толстая Дуброва (приложение).

2. Начальнику отдела ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района (Р.Ю. Горбунову) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Алейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Е.А. Половинкина.

Глава района	   С.Я. Агаркова

Приложение к постановлению

Администрации Алейского района

от 29.06.2023 № 344

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

по муниципальным образованиям, расположенным в селах:

Безголосово, Кабаково, Осколково, Толстая Дубрава, Большепанюшово, Боровское, Дружба,

Кашино (2 котельных), Кировское, Бориха, Моховское, Савинка, Вавилон, Красный Яр, Урюпино и поселках Алейский, Заветы Ильича, Солнечный, Совхозный

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

2023 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

1.ОБЩАЯ  ЧАСТЬ	7

Глава 1. Краткая характеристика  территории	7

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.	11

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

2.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	20

Часть 2.1. Функциональная структура теплоснабжения	20

2.1.1	Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	20

2.1.2	Зоны действия производственных котельных	21

2.1.3	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	22

2.1.4	Карта-схема поселения с делением на зоны действия	22

Часть 2.2.  Источники тепловой энергии	22

2.2.1	Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	22

2.2.2	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	38

2.2.3	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	41

2.2.4	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	44

2.2.5	Схемы выдачи тепловой мощности котельных	44

2.2.6	Среднегодовая загрузка оборудования	44

2.2.7	Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	46

2.2.8	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	46

2.2.9	Объём потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды	46

2.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	48

2.2.11	Оценка топливной экономичности работы котельной	48

Часть 2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	51

2.3.1	Общие положения	51

2.3.2	Общая характеристика тепловых сетей	52

2.3.3	Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	57

2.3.4	Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры	58

2.3.5	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	58

2.3.6	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	59

2.3.7	Гидравлические режимы тепловых сетей	59

2.3.8	Насосные станции и тепловые пункты	60

2.3.9	Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	60

2.3.10	Диагностика и ремонты тепловых сетей	61

2.3.11	Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	62

2.3.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети	65

2.3.13	Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям	65

2.3.15	Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации	66

2.3.16	Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций	66

2.3.17	Защита тепловых сетей от превышения давления	66

2.3.18	Бесхозяйные тепловые сети	66

Часть 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии	67

2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения	О.

Часть 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	74

2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	74

2.5.2	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	76

2.5.3	Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	76

2.5.4	Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	83

Часть 2.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	84

2.6.1	Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки	84

2.6.2	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	86

Часть 2.7	Балансы теплоносителя	87

Часть 2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.	89

Часть 2.9	Надёжность теплоснабжения	90

Часть 2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.	91

Часть 2.11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения	91

Часть 2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	93

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	95

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения	95

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	97

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)	97

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения                                              Алейского района	97

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	97

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	97

3.3 Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное	98

3.4 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	98

3.5  Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	99

3.6 Расчёт показателей надежности теплоснабжения	100

3.7 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	100

3.8  Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	100

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	100

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	103

5.1 Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей	103

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	105

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	106

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	111

6.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	111

6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	112

6.5	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	112

6.6	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	113

6.7	Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющих определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	113

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	124

7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	124

7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	124

7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	125

7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	125

7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	125

7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	126

7.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	126

7.8	Строительство и реконструкция насосных станций	126

Глава 8 Оценка надёжности теплоснабжения	127

Глава 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	138

Глава 10 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии………………………………………………………………………………………….143

Библиография

# ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения Алейского района Алтайского края представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сел и поселков, в первую очередь их градостроительной деятельности. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сел принята перспективная схема теплоснабжения поселений. Схемы разрабатываются на основе анализа оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения Алейского района Алтайского края, до 2030 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

При актуализации схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки являются:

Правила землепользования и застройки;

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

 материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

 статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Краткая характеристика территории

п. Алейский расположен в центральной части Алейского района Алтайского края. Территория составляет 125 га. с населением 367 человек.

Село Большепанюшево расположено в северо-восточной части Алейского района Алтайского края. Территория с. Большепанюшево составляет 110 кв. км. Численность населения с.Большепанюшево по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 480 человек. Внешнее сообщение с. Большепанюшево с районным и краевым центрами осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города Барнаула 120 км, до районного центра города Алейска 7 км.

Село Боровское расположено в северо-западной части Алейского района Алтайского края. Численность населения по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 822 человека. Внешнее сообщение с.Боровского с районным и краевым центрами осуществляется автотранспортом по региональной трассе г. Барнаул – Покровка. Расстояние до краевого центра города Барнаула 156 км, до районного центра города Алейска 60 км.

Село Дружба расположено в северо-западной части Алейского района Алтайского края.  Протяженность границ с.Дружба составляет 99,6 км. Численность населения с.Дружба по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 914 человек. Внешнее сообщение с.Дружба с районным и краевым центрами осуществляется автотранспортом по региональной трассе г. Барнаул – Покровка. Расстояние до краевого центра города Барнаула 150 км, до районного центра города Алейска 27 км.

Поселок Заветы Ильича расположены в центральной части Алейского района Алтайского края с населением 562 чел.  Поселок Заветы Ильича расположен в 9 км от города Алейска.

Поселок Солнечный расположен в центральной части Алейского района Алтайского края с населением 959 чел.

Село Кашино расположено в юго-западной части Алейского района Алтайского края с населением 583 чел., Внешнее сообщение с. Кашино с районным и краевым центрами осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города Барнаула 147 км, до районного центра города Алейска 22 км.

Село Кировское Алейского района. Расстояние до краевого центра г. Барнаула -159 км., до районного центра – 25 км. Климат резко-континентальный. В год выпадает 500 мм осадков. Средняя температура января составляет – 19Со, июля +18.9 Со.  Виды почв не разнообразны: черноземы обыкновенные и выщелоченные.  Преобладающая растительность составляет березовые колки.

п. Бориха расположен на в центральной части Алтайского края, на юго-западне Алейского района. Население поселка составляет 490 человека. Число домовладений 229 ед.

Село Моховское расположен в северо-западной части Алейского района Алтайского края. Протяженность границ с. Моховское составляет 61,7 км.

Численность населения с. Моховское по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 736 человека. Внешнее сообщение с.Моховское с районным и краевым центрами осуществляется автотранспортом по региональной трассе г. Барнаул – Покровка. Расстояние до краевого центра города Барнаула 156 км, до районного центра города Алейска 30 км.

Село Савинка расположено в центральной части Алтайского края.

Численность с. Савинка по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 304 человека. Внешнее сообщение с. Савинка с районным и краевым центрами осуществляется автотранспортом по региональной трассе г. Барнаул – граница Республики Казахстан. Расстояние до краевого центра города Барнаула 160 км, до районного центра города Алейска 39 км. Планировочная структура населенного пункта прямолинейная, имеет четкую сетку улиц.

Село Вавилон расположено в центральной части Алейского района в 15 километрах от районного центра г. Алейск, в 15 километрах от железнодорожной станции Алейская и в 170 километрах от краевого центра г. Барнаула. Связь с. Вавилон Алейского района с районным центром, с железнодорожной станцией и г.  Барнаулом, осуществляется по дорогам краевого значения с асфальтовым покрытием. Существующая внутрихозяйственная дорожная сеть обеспечивает производственные связи внутри хозяйства.

В состав с.Вавилон с общей численностью населения по состоянию на 01.01.2022 г.  5327 человек.

с.Красный Яр расположено в юго-западной части Алейского района Алтайского края. Внешнее сообщение с. Красный Яр с районным и краевым центрами осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города Барнаула 140 км, до районного центра города Алейска 16 км. В с. Красный Яр с общей численностью населения по состоянию на 01.01.2022 г. 457 человека.

с.Урюпино расположено в юго-западной части Алейского района Алтайского края. Общая протяженность границы   составляет 74,3 км. Внешнее сообщение с.Урюпино с районным и краевым центрами осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города Барнаула 140 км, до районного центра города Алейска 16 км. В с.Урюпино с общей численностью населения по состоянию на 01.01.2022 г. 633 человека.

Безголосовский сельсовет расположен в северо-восточной части Алейского района Алтайского края. Общая площадь муниципального образования Безголосовский сельсовет составляет 14047 га. Безголосовский сельсовет граничит: с Большепанюшевским сельсоветом; с Фрунзенским сельсоветом; Совхозным сельсоветом; Осколковским сельсоветом; с Топчихинским районом. Внешнее сообщение Безголосовского сельсовета с районным центром осуществляется автотранспортом по дороге районного значения с твердым покрытием. Расстояние до краевого центра города Барнаула 139 км, до районного центра города Алейска 15 км.  В состав Безголосовского сельсовета входит один населенный пункт: село Безголосово.

с.Толстая Дуброва граничит с МО «Усть-Калманский район», Усть-Пристаньский район, Шипуноваским район, с Осколковским, Ветельским, Совхозным сельсоветами Алейского района. Расстояние до краевого центра г. Барнаула -180 км., до районного центра – 50 км.

с. Кабаково расположено в Алейском районе Алтайского края. Территория составляет 95,7 кв.км. с населением 451 человек.

с. Осколково находится на юге Алтайского края в 58 км. от райцентра. Территория граничит с Дубровским, Александровским сельсоветами.  Общая площадь муниципального образования Осколковский сельсовет 16628 га. Протяженность с севера на юг, с запада на восток составляет 5х1,2 км. -11км. От краевого центра поселение удалено на 180 км.

Площадь Совхозного сельсовета Алейского района Алтайского составляет 289 тыс. кв. км В границах поселения находятся сельские населённые пункты: село Ветёлки, поселки Александровский и Совхозный. Совхозный сельсовет граничит: с Дубровским сельсоветом; с Плотавским сельсоветом; с Фрунзенским сельсоветом.  Численность населения Совхозного сельсовета по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 970 человека.

# Характеристика системы теплоснабжения.

1. В п.Алейском теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла. Централизованное теплоснабжение на территории представлено только в п. Алейский. Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+». Производственных котельных на территории п.Алейский нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются социально значимые объекты: МКОУ «Первоалейская СОШ», МКДОУ «Первоалейский детский сад», Первоалейский сельский дом культуры, Первоалейский фельдшерско-акушерского пункт, Администрация Алейского сельсовета. Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь.	Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла в поселке Алейский представлена на рисунке 1:

2. В селе Большепанюшево Алейского района отапливаемый жилищный фонд централизованной системой отопления составляет 13 квартир и все объекты инфраструктуры. Зоны охвачены источниками централизованного теплоснабжения, население частного сектора обеспечено индивидуальным теплоснабжением. Централизованными источниками теплоснабжения являются котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+». Производственных котельных на территории с. Большепанюшево нет. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в представлена на рисунке 2

3. В с.Боровского централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, эксплуатируемого ООО «Теплосеть+», расположенного в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются социально значимые объекты: МКОУ «Боровская СОШ», ФАП. Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 3:

4. В с.Дружба централизованное теплоснабжение осуществлялось от трёх котельных, которые в 2019 году модернизированы в рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения за счет субсидии из краевого бюджета. В результате чего, котельные № 4 и № 5 в с. Дружба закрыты, а потребители тепловой энергии присоединены к котельной №6. ООО «Теплосеть+» отапливает социально значимые объекты (Дружбинская СОШ, КГСУСО «Дружбинский дом интернат для пожилых людей и инвалидов», здание Администрации Дружбинского сельсовета, здание сельского дома культуры, КГСУСО приют для детей и подростков «Дружба», здание спорткомплекса). Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими так же на твердом топливе. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 4:

5. Централизованное теплоснабжение потребителей п.Заветы Ильича осуществляется от одной отопительной котельной отапливаемой ООО «Теплосеть+». Объекты потребляющие тепловую энергию являются социально значимые: МКОУ «Заветильичевскакя СОШ», МКДОУ «Заветильичевский детский сад», Заветильичевский сельский дом культуры. Кроме того, услуги теплоснабжения оказываться жилым домам и магазинам, в том числе «Алейторг-10». Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 5:

L=56 м, Ø57

6. Централизованное теплоснабжение в п. Солнечный осуществляется ООО «Теплосеть+» для МКОУ «Солнечная СОШ» путем сжигания угольного топлива. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 6:

7.В с. Кашино централизованное теплоснабжение осуществляется от двух отопительных котельных. Котельная № 9 (школа) с. Кашино, расположенная по адресу: ул. Партизанская, д.13а и Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, расположенная по адресу: ул. Октябрьская, д.54, эксплуатируемых ООО «Теплосеть+». Теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла. Производственных котельных на территории с. Кашино нет.	Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 7:

8.В с.Кировском теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла. 	Централизованное теплоснабжение на территории представлено только в п.Кировском. Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+». Производственных котельных на территории с. Кировское нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 8:

9. В п. Бориха теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла. Централизованное теплоснабжение на территории представлено только в п. Бориха. Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+». Производственных котельных на территории п.Бориха нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 9:

10. В с. Моховское теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. Централизованное теплоснабжение на территории представлено только в с. Моховское. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Производственных котельных на территории с. Моховское нет. Эксплуатирующая организация ООО «Теплосеть+». Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 10:

11. В с. Савинка централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+».  Производственных котельных на территории с. Савинка нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла в с. Савинка представлена на рисунке 11:

12.В с. Вавилон теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла. Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+». Производственных котельных на территории с.Вавилон нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 12:

13.Централизованное теплоснабжение на территории с. Красный Яр осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла. Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, эксплуатируемая ООО «Теплосеть+».  Производственных котельных на территории с. Красный Яр нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 13:

котельная

школа

клуб

14 Теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры в с.Урюпино осуществляется различными способами. Эксплуатация централизованного источника осуществляется ООО «Теплосеть+». Производственных котельных на территории с. Урюпино нет. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 14:

15. В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Безголосовский сельсовет Алейского района Алтайского края осуществляется от одной отопительной котельной. Котельную Администрации Безголосовского сельсовета Алейского района Алтайского края обслуживает ООО «Родник». Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь.	Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 15:

16. В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей с. Толстая Дуброва Алейского района Алтайского края осуществляется от одной отопительной котельной. Котельную обслуживает ООО «Родник» Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 16:

17. На территории с. Кабаково располагается одна центральная котельная. Котельную обслуживает ООО «Родник» Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь.	Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 17:

19. На территории с. Осколковского располагается одна центральная котельная. Котельную обслуживает ООО «Родник» Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь.	Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 19:

20.   В муниципальном образовании Совхозный сельсовет располагается одна центральная котельная. Котельную обслуживает ООО «Родник» Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь.	Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова). Принципиальная схема мест расположения источника тепла представлена на рисунке 20:

# II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Разработка главы «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Карта деления Алейского района на муниципальные образования представлена в приложении А.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# Часть 2.1. Функциональная структура теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение объектов Алейского района Алтайского края осуществляется от сетей теплоснабжающих предприятий ООО «Теплосеть+» и ООО «Родник».

В управлении предприятия на территории района находится двадцать котельных, пятнадцать из которых обслуживается ООО «Теплосеть+» и пять источников теплоснабжения ООО «Родник». Общества обслуживают объекты социальной сферы, административно - общественную застройку, многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома. Жилой фонд (усадебная жилая застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на твердом виде топлива).

Система централизованного горячего водоснабжения на территории района отсутствует. С потребителем расчёт ведётся по расчётным значениям теплопотребления либо по приборам учёта. Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.

2.1.1	Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

Зона действия ООО «Теплосеть+» охватывает территорию Алейского района района Алтайского края в следующих сельсоветах: п. Алейский, с.  Большепанюшево, с. Боровское, с. Дружба, п. Заветы Ильича, п. Солнечный, с. Кашино, п. Кировский, п. Бориха, с. Моховское, с. Савинка, с. Вавилон, с. Красный Яр, с.Урюпино.

Зона действия ООО «Родник» охватывает территорию Алейского района района Алтайского края в следующих сельсоветах: с. Безголосово, Дубровский сельсовет, с. Толстая Дуброва, Кашинский сельсовет, с. Кабаково, Осколковский сельсовет, с. Осколково, Совхозный сельсовет, п. Совхозный.

На территории района централизованное теплоснабжение осуществляется от пятнадцати источников теплоснабжения ООО «Теплосеть+» и от пяти источников теплоснабжения ООО «Родник». Все источники теплоснабжения работают на угле.

Потребителями тепла являются объекты общественного социальной сферы, административно-общественные здания (иначе объекты общественно -делового назначения (ОДН)), и расположенные в непосредственной близости от котельных многоквартирные и индивидуальные одноэтажные жилые дома. Индивидуальный жилой фонд (усадебная жилая застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива). Для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электронагревателей (водонагревателей).

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей составляет 9487,5 м от пятнадцати источников теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Теплосеть+» и 720 м от пяти источников теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Родник».

## Зоны действия производственных котельных

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

## Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в районе сформированы согласно исторически сложившимся на территории села микрорайонам усадебной застройки. Данные строения, как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения и снабжаются теплом посредством автономных индивидуальных отопительных и водонагревательных систем, работающих на твёрдом топливе, природном газе и электричестве (котлов, каминов либо посредством печного отопления).

По причине отсутствия необходимых данных (карты-схемы поселения, данных по расположению объектов социальной сферы, административно-общественных зданий, а также объектов жилого фонда, имеющих автономные индивидуальные отопительные установки) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

## Карта-схема поселения с делением на зоны действия

Карта-схема поселения с делением на зоны действия централизованного и индивидуального теплоснабжения не представлена.

# Часть 2.2.  Источники тепловой энергии

2.2.1	Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Согласно, имеющихся данных на территории Алейского района эксплуатируется двадцать котельных с наружными тепловыми сетями, расположенных по адресам:

- Котельная № 1: Россия, Алтайский край, Алейский район, п. Алейский, ул. Школьная, 1а (22:01:030901:895-22/004/2018-2 от 22.01.2018 кадастровый номер 22:01:030901:895). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:030901:902.

Теплотрасса от котельной №1 – 721 м. в двухтрубном исчислении, фактически эксплуатируется 620 м.: Алтайский край, Алейский район, п. Алейский, ул. Школьная, д 1а, от ориентира здание котельной, расположенный за пределами границ участка в 0 м. по направлению на запад (22:01:030901:907-22/004/2018-3 от 22.01.2018 кадастровый номер 22:01:030901:907). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:030901:901.

- Котельная № 2: Россия, Алтайский край, Алейский район, Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г (22:01:040301:323-22/004/2018-2 от 23.01.2018 кадастровый номер 22:01:040301:323). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:040301:229.

Теплотрасса от котельной №2– 1362 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Большепанюшево (правоустанавливающий документ Постановление Администрации Алейского района от 28.11.1997 №257);

- Котельная № 3: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 (свидетельство 22АГ 316861 от 12.12.2012 г., кадастровый номер 22:01:01 05 01:616:01:201:006:000001260:0200:20003). Земельный участок (кадастровый номер 22:01:010501:616).

Теплотрасса от котельной №3– 72 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алтайский край, Алейский район, с. Боровское, ул. Кожина, д.30 (22-22-04/020/2012-478 от 19.11.2012 кадастровый номер 22:01:010501:957). Земельный участок право не зарегистрировано.

- Котельная № 6: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Дружба (Кадастровый номер 22:01:021301:1262).

Теплотрасса от котельной №6 – 834,5 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Дружба (Постановление Администрации Алейского района от 28.11.1997 №257);

-  Котельная № 7: Россия, Алтайский край, Алейский район, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г (22:01:030301:410-22/004/2018-2 от 23.01.2018 кадастровый номер 22:01:030301:410). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:030301:556.

Теплотрасса от котельной № 7– 1136 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Российская Федерация, в 870 м от ориентира по направлению на запад адрес от ориентира, Алтайский край, Алейский район, п. Заветы Ильича, ул. Горевская, д.5 (22:01:030301:569-22/004/2018-2 от 24.01.2018   кадастровый номер 22:01:030301:569).

Теплотрасса от котельной №7 – 609 м. в двухтрубном исчислении: Российская Федерация, в 870 м от ориентира по направлению на запад адрес ориентира, Алтайский край, Алейский район, п. Заветы Ильича, ул. Горевская, д.5 (22:01:030301:570-22/004/2018-2 от 24.01.2018 кадастровый номер 22:01:030301:570). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:030301:559.

Теплотрасса от котельной №7 – 445 м. в двухтрубном исчислении: Российская Федерация, Алтайский край, Алейский район, п. Заветы Ильича (Постановление Администрации Алейского района от 28.11.1997 №257).

- Котельная № 8: Россия, Алтайский край, Алейский район, п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 (22-22-04/015/2012-710 от 06.09.2012 кадастровый номер 22:01:03 05 01:312:01:201:002:000056250). Земельный участок (кадастровый номер 22:01:030501:312).

Теплотрасса от котельной № 8– 77 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 (22-22-04/015/2012-709 от 12.09.2012 кадастровый номер 22:01:030501:867). Земельный участок (кадастровый номер 22:01:030301:559).

- Котельная № 9 (школа): Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, ул. Партизанская, д.13а (Кадастровый номер 22:01:031501:420).

Теплотрасса от котельной № 9–28 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, ул. Партизанская, д.13а (22 АГ 221164 № 22-22-04/015/2012-406 от 23.08.2012 кадастровый номер 22:01:030301:588). Земельный участок кадастровый номер (22:01:031501:564).

- Котельная № 10 (детский сад): Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 (22:01:031501:589-22/004/2018-2 от 25.01.2018 кадастровый номер 22:01:031501:589). Земельный участок – кадастровый номер   22:01:030501:549.

Теплотрасса от котельной №10 – 84 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, находиться примерно в 43 м по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 (22:01:031501:608-22/004/2018-2 от 01.022018 кадастровый номер 22:01:031501:608). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:030501:378.

Теплотрасса от котельной №10 – 53,6 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, находиться примерно в 10 м по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Алтайский край, Алейский район, с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 (правоустанавливающие документы отсутствуют). Земельный участок – кадастровый номер   22:01:030501:564.

- Котельная № 11: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Кировское (Кадастровый номер 22:01:020302:474). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:020302:45.

Теплотрасса от котельной № 11 – 2332 м. в двухтрубном исчислении Алтайский край, Алейский район, с. Кировское, (Постановление Администрации Алейского района от 28.11.1997 №257);

- Котельная № 12: Россия, Алтайский край, Алейский район, п. Бориха, ул. Центральная, 4а (22:01:050801:555-22/004/2018-3 от 03.09.2018 кадастровый номер 22:01:050801:555). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:050801:281.

Теплотрасса от котельной № 12 –342 м. в двухтрубном исчислении: Алейский район, п. Бориха, ул. Центральная, 4а (Постановление Администрации Алейского района от 28.11.1997 №257).

- Котельная № 13: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Моховское, ул. Центральная, 6а (22:01:021001:531-22/004/2018-2 от 25.01.2018 кадастровый номер 22:01:021001:531) Земельный участок – кадастровый номер 22:01:021001:435.

Теплотрасса от котельной № 12 –291,4 м. в двухтрубном исчислении: Алейский район, с. Моховское, ул. Центральная, 6а (Постановление Администрации Алейского района от 28.11.1997 №257).

- Котельная № 15: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Савинка, ул. Центральная, 37 (22-22-04/020/2012-199 от 23.10.2012 кадастровый номер 22:01:020801:302). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:020801:261.

Теплотрасса от котельной № 15 –83,5 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Савинка, ул. Центральная, 37 (22-22-04/014/2012-771 от 15.08.2012 кадастровый номер 22:01:020801:471). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:020801:261.

- Котельная № 16: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Вавилон, Комсомольская,34 (22:01:040701:403-22/004/2018-2 от 25.01.2018 кадастровый номер 22:01:040701:403). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:040701:997.

Теплотрасса от котельной № 16 –375 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, участок находиться примерно в 35 м. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с. Вавилон, Школьная, 27 (22:01:040701:1013-22/004/2018-1.  от 25.01.2018, кадастровый номер 22:01:040701:1013). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:040701:998.

- Котельная № 17: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Красный Яр, Дорожная, 20а (22:01:031301:589-22/004/2018-2 от 29.01.2018 кадастровый номер 22:01:031301:589). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:031301:604.

Теплотрасса от котельной № 17 – 162 м. в двухтрубном исчислении: Алтайский край, Алейский район, с. Красный Яр, Дорожная, 20а, от ориентира здание школы, расположенный за пределами границ участка в 27 м по направлению на юго-восток (22:01:031301:601-22/004/2018-3 от 29.01.2018   кадастровый номер 22:01:031301:601). Земельный участок (кадастровый номер 22:01:031301:604).

- Котельная № 18: Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Урюпино, ул. Школьная, 20 (22:01:031101:373-22/004/2018-2 от 25.01.2018 кадастровый номер 22:01:031101:373). Земельный участок (кадастровый номер 22:01:0311001:289).

Теплотрасса от котельной № 18 – 180 м. в двухтрубном исчислении: Алейский район, с. Урюпино, ул. Школьная, 20 (22:01:031101:458-22/004/2018-2 от 25.01.2018 кадастровый номер 22:01:031101:458). Земельный участок право не зарегистрировано.

Теплотрасса от котельной № 18 – 250 м.. в двухтрубном исчислении: Алейский район, с. Урюпино, (. Кадастровый номер 22:01:031101:458).

- Котельная № 3: Россия, Алтайский край, Алейский район, Безголосовский сельсовет, с. Безголосово, ул. Советская, 98 (№ 22:01:040501:787-22/004/2018-3 от 23.01.2018   кадастровый номер 22:01:040501:787). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:040501:783.

Здание   склада под уголь - Россия, Алтайский край, Алейский район, Безголосовский сельсовет, с. Безголосово, ул. Советская, 100 (22:01:040501:788-22/004/2018-3 от 23.01.2018   кадастровый номер 22:01:040501:788). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:040501:784.

Теплотрасса от котельной №3 – 412 м. в двухтрубном исчислении Ду-76мм (Постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 28.11.1997 № 257);

- Котельная № 8: Россия, Алтайский край, Алейский район, Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава (Кадастровый номер 22:01:051401:747).

Теплотрасса от котельной №8 – 70 м. в двухтрубном исчислении Ду-76 мм (Постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 28.11.1997 № 257);

- Котельная № 13: Россия, Алтайский край, Алейский район, Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в, (22:01:050601:625-22/004/2018-1 от 05.03.2018 кадастровый номер 22:01:050601:625). Земельный участок – кадастровый номер 22:01:050601:630.

Теплотрасса от котельной №13 – 13 м. в двухтрубном исчислении Ду-50мм: Алтайский край, Алейский район, Кашинский сельсовет, с. Кабаково, (Кадастровый номер 22:01:050601:625).

- Котельная № 17: Россия, Алтайский край, Алейский район, Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а (22:01:041301:473-22/004/2018-2 от 25.01.2018 22:01:041301:473). Земельный участок - кадастровый номер 22:01:041301:682.

Теплотрасса от котельной № 17– 110 м. в двухтрубном исчислении Ду-76мм: Алтайский край, Алейский район, Осколковский сельсовет с. Осколково, ул. Советская, 55а (22:01:041301:610-22/004/2018-2 от 25.01.2018    кадастровый номер 22:01:041301:610). Земельный участок - кадастровый номер 22:01:041301:684.

Теплотрасса от котельной №17– 17 м. в двухтрубном исчислении Ду-57мм: Алтайский край, Алейский район, Осколковский сельсовет с. Осколково, ул. Советская, 55а (Кадастровый номер 22:01:041301:684).

- Котельная № 20: Россия, Алтайский край, Алейский район, Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а (22:01:041101:632-22/004/2018-3 от 25.01.2018 г. кадастровый номер 22:01:041101:632). Земельный участок - кадастровый номер 22:01:041101:629.

Теплотрасса от котельной № 20 – 98 м. в двухтрубном исчислении Ду-57 мм: Алтайский край, Алейский район, Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2б (22:01:041101:640-22/004/2017-1 от 30.06.2017 кадастровый номер 22:01:041101:640). Кадастровый номер 22:01:041101:629.

Таблица 2.2.1.1 – «Основные характеристики котельных теплоснабжающих организаций Алейского района Алтайского края».

- Котельная № 1:

год постройки объекта теплоснабжения - 2022

год ввода котельной в эксплуатацию – 2022.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр - 0,63 | Котел водогрейный КВр - 0,63 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 |
| год установки | 2022 | 2022 |
| техническое состояние котла | Котел в рабочем состоянии | Котел в рабочем состоянии |
| % износа | 0% | 0 % |

- Котельная № 2:

год постройки объекта теплоснабжения - 2020

год ввода котельной в эксплуатацию – 2021.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,63 | Котел водогрейный КВ-0,63 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 |
| год установки | 2020 | 2020 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 3 % | 3% |

- Котельная № 3:

год постройки объекта теплоснабжения – 2022

год ввода котельной в эксплуатацию –2022.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр - 0,35 | Котел водогрейный КВ - 0,35 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| год установки | 2022 | 2022 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 0% | 0 % |

- Котельная № 6:

год постройки объекта теплоснабжения - 2019

год ввода котельной в эксплуатацию – 2019.

| порядковый № котла | №1 | № 2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,8 | Котел водогрейный КВр-0,8 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 |
| год установки | 2019 | 2019 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 39,8 % | 39,8 % |

- Котельная № 7:

год постройки объекта теплоснабжения - 1968

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-1 | Котел водогрейный КВр-1 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 |
| год установки | 2010 | 2018 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 80% | 50% |

- Котельная № 8:

год постройки объекта теплоснабжения – данные отсутствуют

год ввода котельной в эксплуатацию – 1998.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,35 | Котел водогрейный КВр-0,35 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| год установки | 2022 | 2009 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 0 % | 75 % |

- Котельная № 9:

год постройки объекта теплоснабжения – данные отсутствуют

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный Сибирь 5 | Котел водогрейный Сибирь 5 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,38 | 0,38 |
| год установки | 2002 | 2002 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 82% | 72% |

- Котельная № 10:

год постройки объекта теплоснабжения – данные отсутствуют

год ввода котельной в эксплуатацию – 1965.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВ-5 | Котел водогрейный КВ-5 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,38 | 0,38 |
| год установки | 2004 | 2004 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 87% | 87% |

- Котельная № 11:

год постройки объекта теплоснабжения – данные отсутствуют

год ввода котельной в эксплуатацию – 1963.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-05 | Котел водогрейный КВр-07 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,45 | 0,6 |
| год установки | 2009 | 2017 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 87 % | 35% |

- Котельная № 12:

год постройки объекта теплоснабжения - 1983

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный Сибирь 5 | Котел водогрейный Сибирь 5 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,38 | 0,38 |
| год установки | 2002 | 2002 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 77% | 77% |

- Котельная № 13:

год постройки объекта теплоснабжения - 2008

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,35 | Котел водогрейный КВр—0,35 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| год установки | 2008 | 2008 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 92% | 87% |

- Котельная № 15:

год постройки объекта теплоснабжения - 2020

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,35 | Котел водогрейный КВр-0,35 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| год установки | 2018 | 2009 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 35% | 67% |

- Котельная № 16:

год постройки объекта теплоснабжения - 1980.

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,35 | Котел водогрейный Сибирь 5 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,38 |
| год установки | 2009 | 2003 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в аварийном состоянии |
| % износа | 50% | 75% |

- Котельная № 17:

год постройки объекта теплоснабжения - 1997.

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,35 | Котел водогрейный КВр-0,35 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| год установки | 2007 | 2007 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 83% | 83% |

- Котельная № 18:

год постройки объекта теплоснабжения – 2011.

год ввода котельной в эксплуатацию – 2011.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,4 | Котел водогрейный КВр-0,4 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 |
| год установки | н/д | 2017 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 87% | 19% |

- Котельная № 3:

год постройки объекта теплоснабжения - 1971

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр - 0,43 (0,37) | Котел водогрейный КВр - 0,43 (0,37) |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,37 | 0,37 |
| год установки | 2017 | 2016 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 25% | 27% |

- Котельная № 8:

год постройки объекта теплоснабжения – 2017

год ввода котельной в эксплуатацию – 2017

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,25(0,22) | Котел водогрейный КВр-0,25(0,22) |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 |
| год установки | 2017 | 2017 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 20% | 20% |

- Котельная № 13:

год постройки объекта теплоснабжения - 2017

год ввода котельной в эксплуатацию – 2017.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,25(0,22) | Котел водогрейный КВр-0,25(0,22) |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 |
| год установки | 2017 | 2017 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 20% | 20% |

- Котельная № 17:

год постройки объекта теплоснабжения - 2008

год ввода котельной в эксплуатацию – 2008.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВр-0,35 (0,3) | Котел водогрейный КВр-0,35 (0,3) |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| год установки | 2008 | 2008 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 75% | 75% |

- Котельная № 20:

год постройки объекта теплоснабжения – 1997

год ввода котельной в эксплуатацию – данные отсутствуют.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | Котел водогрейный КВ-5 | Котел водогрейный КВ-5 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| год установки | 2008 | 2008 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 75% | 75% |

Таблица 2.2.1.2 - Установленные, располагаемые мощности и присоединённые нагрузки котельных.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность котельной с учетом всех котлов, Гкал/час (УТМ) | РТМ, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 1,02 | 1,02 | 0,332 |
| 2 | Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,02 | 1,02 | 0,437 |
| 3 | Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,64 | 0,64 | 0,292 |
| 4 | Котельная № 6 с. Дружба, Школьная 14 | 1,38 | 1,38 | 0,842 |
| 5 | Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 1,72 | 0,528 |
| 6 | Котельная №8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 0,6 | 0,185 |
| 7 | Котельная № 9 (школа) с. Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 0,76 | 0,169 |
| 8 | Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 0,76 | 0,103 |
| 9 | Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 1,1 | 0,581 |
| 10 | Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 0,76 | 0,231 |
| 11 | Котельная № 13 с. Моховское, ул. Центральная, 6а | 0,6 | 0,6 | 0,323 |
| 12 | Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 0,6 | 0,213 |
| 13 | Котельная № 16 с. Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 0,68 | 0,285 |
| 14 | Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 0,6 | 0,115 |
| 15 | Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 0,8 | 0,311 |
| 16 | Итого котельные Обслуживаемые ООО «Теплосеть+» | 13,04 | 13,04 | 4,94 |
| 17 | Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 0,76 | 0,351 |
| 18 | Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дуброва | 0,44 | 0,44 | 0,163 |
| 19 | Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 0,44 | 0,164 |
| 20 | Котельная №17: с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 0,6 | 0,377 |
| 21 | Котельная № 20: п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,182 |
| 22 | Итого котельные обслуживаемые ООО «Родник» | 3,1 | 3,1 | 1,237 |
| 23 | ВСЕГО | 16,76 | 16,76 | 6,30 |

где н/д - нет исходных данных;

ГВС - горячее водоснабжение;

УТМ - установленная мощность источника тепловой энергии- сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе.

В теплоснабжающей организации не определен остаточный ресурс при освидетельствовании оборудования (не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения- освидетельствование не проводилось).

## 2.2.2	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

В таблице, представленной ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов.

Таблица 2.2.2 - Установленная и располагаемая мощность котлов на котельных Алейского района.

| Марка котлов | Производи-тельность котлов по паспортным данным Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуа-тацию | Год последнего капиталь-ного ремонта | КПД котлов по паспор-тным данным | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год прове-дения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а |
| КВр-0,65 | 0,55 | 2022 | - | 82 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,65 | 0,55 | 2022 | - | 82 | - | - |  |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, 9г |
| КВр-0,65 | 0,55 | 2021 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВм-0,65 | 0,55 | 2021 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул. Кожина, 30, пом.3 |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2022 | - | 82 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВ-0,35 | 0,3 | 2022 | - | 82 | - | - |  |
| Котельная № 6 с. Дружба |
| КВр-0,8 | 0,69 | 2019 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,8 | 0,69 | 2019 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, 9г |
| КВр-1 | 0,86 | 2010 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-1 | 0,86 | 2018 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 8 п. Солнечный, ул. Школьная, 1 |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2009 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2009 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 9 (школа) с. Кашино, ул. Партизанская, 13а |
| Сибирь-5 | 0,38 | 2002 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| Сибирь-5 | 0,38 | 2002 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, ул. Октябрьская, 54 |
| КВ-5 | 0,38 | 2004 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВ-5 | 0,38 | 2004 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 11 п. Кировский |
| КВр-05 | 0,5 | 2009 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-07 | 0,6 | 2017 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а |
| Сибирь 5 | 0,38 | 2002 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| Сибирь 5 | 0,38 | 2002 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 13 с. Моховое, ул. Центральная, 6а |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2008 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2008 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2020 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2020 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 16 с. Вавилон, ул. Комсомольская, 34 |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2009 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| Сибирь 5 | 0,38 | 2003 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, ул. Дорожная, 20а |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2007 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2007 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 18 с. Урюпино, ул. Школьная, 20 |
| КВр-0,4 | 0,4 | 2011 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,4 | 0,4 | 2017 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 3 с. Безголосово, ул. Советская, 98 |
| КВр-0,43 | 0,38 | 2017 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,43 | 0,38 | 2016 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 8 с. Толстая Дубрава |
| КВр-0,25 | 0,22 | 2017 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,25 | 0,22 | 2017 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 13 с. Кабаково, ул. Центральная, 2а |
| КВр-0,25 | 0,22 | 2017 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,25 | 0,22 | 2017 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 17 с. Осколково, ул. Советская, 55а |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2008 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВр-0,35 | 0,3 | 2008 | - | 80 | - | - |  |
| Котельная № 20 п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а |
| КВ-5 | 0,43 | 2008 | - | 80 | - | - | Камен-ный уголь |
| КВ-5 | 0,43 | 2008 | - | 80 | - | - |  |

Для определения ограничений тепловой мощности котельного оборудования необходимо провести режимно-наладочные испытания по программе, предусматривающей также и выявление причин и величин ограничений. Результаты испытаний возможно и необходимо использовать при техническом освидетельствовании основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер по его продлению.

Согласно имеющимся данным располагаемая тепловая мощность принята равной установленной. Таким образом, ограничений тепловой мощности на котельных ТСО не выявлено.

## 2.2.3	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ввод тепловых мощностей приходится на разные периоды: с 2002 по 2022 гг.

В таблицах, приведённых ниже, представлены сроки эксплуатации и информация о проведённых капитальных ремонтах котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1 – «Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных Алейского района»

| Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок Эксплуатации (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а |
| КВр-0,65 | 2022 | - | 0,5 |
| КВр-0,65 | 2022 | - | 0,5 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, 9г |
| КВр-0,65 | 2021 | - | 1 |
| КВр-0,65 | 2021 | - | 1 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул. Кожина, 30, пом.3 |
| КВр-0,35 | 2022 | - | 0,3 |
| КВр-0,35 | 2022 | - | 0,3 |
| Котельная № 6 с. Дружба |
| КВр-0,8 | 2019 | - | 3 |
| КВр-0,8 | 2019 | - | 3 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, 9г |
| КВр-1 | 2010 | - | 12 |
| КВр-1 | 2018 | - | 4 |
| Котельная № 8 п. Солнечный, ул. Школьная, 1 |
| КВр-0,35 | 2009 | - | 12 |
| КВр-0,35 | 2009 | - | 12 |
| Котельная № 9 (школа) с. Кашино, ул. Партизанская, 13а |
| Сибирь-5 | 2002 | - | 18 |
| Сибирь-5 | 2002 | - | 18 |
| Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, ул. Октябрьская, 54 |
| КВ-5 | 2004 | - | 18 |
| КВ-5 | 2004 | - | 18 |
| Котельная № 11 п. Кировский |
| КВр-05 | 2009 | - | 12 |
| КВр-07 | 2017 | - | 5 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а |
| Сибирь 5 | 2002 | - | 20 |
| Сибирь 5 | 2002 | - | 20 |
| Котельная № 13 с. Моховое, ул. Центральная, 6а |
| КВр-0,35 | 2008 | - | 14 |
| КВр-0,35 | 2008 | - | 14 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 |
| КВр-0,35 | 2018 | - | 4 |
| КВр-0,35 | 2018 | - | 4 |
| Котельная № 16 с. Вавилон, ул. Комсомольская, 34 |
| КВр-0,35 | 2009 | - | 13 |
| Сибирь 5 | 2003 | - | 19 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, ул. Дорожная, 20а |
| КВр-0,35 | 2007 | - | 15 |
| КВр-0,35 | 2007 | - | 15 |
| Котельная № 18 с. Урюпино, ул. Школьная, 20 |
| КВр-0,4 | 2011 | - | 11 |
| КВр-0,4 | 2017 | - | 5 |
| Котельная № 3 с. Безголосово, ул. Советская, 98 |
| КВр-0,43 | 2017 | - | 5 |
| КВр-0,43 | 2016 | - | 6 |
| Котельная № 8 с. Толстая Дубрава |
| КВр-0,25 | 2017 | - | 5 |
| КВр-0,25 | 2017 | - | 5 |
| Котельная № 13 с. Кабаково, ул. Центральная, 2а |
| КВр-0,25 | 2017 | - | 5 |
| КВр-0,25 | 2017 | - | 5 |
| Котельная № 17 с. Осколково, ул. Советская, 55а |
| КВр-0,35 | 2008 | - | 14 |
| КВр-0,35 | 2008 | - | 14 |
| Котельная № 20 п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а |
| КВ-5 | 2008 | - | 14 |
| КВ-5 | 2008 | - | 14 |

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.6 Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок) необходимо провести техническое освидетельствование основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса или продления сроков его службы.

## 2.2.4	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельных. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельных 95/70 °С.

## 2.2.5	Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подаётся в котлы, где подогревается и подаётся потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котёл - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Восполнение утечек производится за счёт воды из водопроводной сети без обработки, так как водоподготовительные установки не действуют.

## 2.2.6	Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.2.6 представлены средние за год значения числа часов работы котельных.

Согласно таблице 2.2.6 среднегодовая загрузка основного топливо использующего оборудования котельных составляет 21%.

Таблица 2.2.6 – «Среднегодовая загрузка оборудования»

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка Гкал/год | Число часов работы котельной, ч | Коэффициент использования тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 1,02 | 1 114,99 | 5184 | 28% |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,02 | 1 498,71 | 5184 | 19% |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,51 | 715,57 | 5184 | 27% |
| Котельная № 6 с.Дружба, Школьная 14 | 1,38 | 1 786,89 | 5184 | 25% |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 2 269,88 | 5184 | 25% |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 749,81 | 5184 | 24% |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 353,06 | 5184 | 9% |
| Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 276,30 | 5184 | 7% |
| Котельная № 11 с.Кировское, Мира 8 | 1,1 | 2 197,70 | 5184 | 39% |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 717,82 | 5184 | 18% |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 0,6 | 1 068,79 | 5184 | 34% |
| Котельная № 14 с. Плотава, ул. Клубная, 28 | 0,51 | 334,83 | 5184 | 13% |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 476,39 | 5184 | 15% |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 853,65 | 5184 | 24% |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 364,91 | 5184 | 12% |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 917,20 | 5184 | 22% |
| Итого ООО «Теплосеть+» | 13,66 | 15 696,50 |  | 22% |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 941,50 | 5184 | 24% |
| Котельная № 8 с. Толстая Дубрава ,Молодежная 37 | 0,44 | 415,31 | 5184 | 18% |
| Котельная № 13, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 411,14 | 5184 | 18% |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 789,96 | 5184 | 25% |
| Котельная № 20, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 411,85 | 5184 | 9% |
| Итого ООО «Родник» | 3,1 | 2 969,76 |  | 18% |
| ВСЕГО | 16,76 | 18666,26 |  | 21% |

## 2.2.7	Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчётный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.

Узлы (приборы) учёта тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно определить потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.

## 2.2.8	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии на источниках тепловой энергии в 2018 - 2022 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2018 — 2022 годах, приведшие к прекращению отпуска тепла внешним потребителям, составляют:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии:

| Наименование источников теплоснабжения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  | 1 |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 |  |  | 2 |  |  |
| Котельная № 7 | 1 | - |  |  |  |
| Котельная № 8 |  | 1 | 1 |  |  |
| Котельная № 9 | 1 | - |  |  |  |
| Котельная № 10 | - | - |  |  |  |
| Котельная № 11 | - | 1 |  |  |  |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13 |  | - | 1 |  |  |
| Котельная № 14 | - | - |  |  |  |
| Котельная № 15 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная № 16 |  |  | 1 |  |  |
| Котельная № 17 |  |  | - |  |  |
| Котельная № 18 |  |  | - |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 |  | - | - |  |  |
| Котельная № 13 |  |  | - |  |  |
| Котельная № 17 | 1 | 1 |  |  |  |
| Котельная № 20 |  |  | 1 |  |  |

## 2.2.9	Объём потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

Таблица 2.2.9 – «Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды».

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,76 | 0,005 | 0,75 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,52 | 0,007 | 1,51 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,51 | 0,003 | 0,51 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1,38 | 0,007 | 1,37 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 0,009 | 1,71 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 0,004 | 0,60 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 0,003 | 0,76 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 0,003 | 0,76 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 0,009 | 1,09 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 0,004 | 0,76 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 0,6 | 0,005 | 0,60 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 0,003 | 0,60 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 0,004 | 0,68 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 0,002 | 0,60 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 0,004 | 0,80 |
| Итого ООО «Теплосеть+» | 13,15 | 0,072 | 13,1 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 0,0000 | 0,7600 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 0,44 | 0,0000 | 0,4400 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 0,0000 | 0,4400 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 0,0000 | 0,6000 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 0,0000 | 0,8600 |
| Итого ООО «Родник» | 3,1 | 0,0000 | 3,1000 |
| ВСЕГО | 16,76 | 0,09 | 16,67 |

## 2.2.10 	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В 2018 - 2022 годах предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалось.

## 2.2.11	Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельных были получены следующие данные: средневзвешенное значение КПД брутто котельных, расчётное значение КПД котельных за вычетом собственных нужд.

Таблица 2.2.11.1 — «Потребление топлива (угля) и отпуск тепловой энергии»

| Наименование объекта (адрес) | Отпуск в сеть Гкал | Выработка Гкал | Расход угля в год, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 1 088,69 | 1 114,99 | 335,6 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1 464,51 | 1 498,71 | 448,2 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 699,87 | 715,57 | 216,7 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1 751,09 | 1 786,89 | 534,9 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 2 222,88 | 2 269,88 | 679,4 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 729,81 | 749,81 | 226,4 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 338,96 | 353,06 | 109,3 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 262,80 | 276,30 | 84,2 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 2 149,10 | 2 197,70 | 661,3 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 698,82 | 717,82 | 222,2 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 1 045,09 | 1 068,79 | 325,7 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 460,69 | 476,39 | 143,1 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 833,15 | 853,65 | 252,0 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 354,01 | 364,91 | 111,2 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 895,60 | 917,20 | 274,8 |
| Итого ООО «Теплосеть+» | 15 312,60 | 15 696,50 | 4725,7 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 914,90 | 941,50 | 281,6 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 400,31 | 415,31 | 124,6 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 396,64 | 411,14 | 123,3 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 768,76 | 789,96 | 239,5 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 393,25 | 411,85 | 125,4 |
| Итого ООО «Родник» | 2 873,86 | 2 969,76 | 406,2 |
| ВСЕГО | 18 186,46 | 18666,26 | 5131,9 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчётному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчётному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных представлены в таблице 2.2.11.3.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычисляется по формуле: Ку = Nвыр/Nmax,

где: Nвыр - тепловая производительность котельной в текущем году, Гкал;Nmax- максимально возможная производительность котельной, Гкал.

Таблица 2.2.11.3 – «Целевые показатели котельных Алейского района»

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | УРУТ на производство | УРУТ на отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,76 | 0,76 | 0,332 | 28% | 219,1 | 224,4 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,52 | 1,52 | 0,437 | 19% | 217,7 | 222,8 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул. Кожина, д.30 | 0,51 | 0,51 | 0,292 | 27% | 220,4 | 225,4 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1,38 | 1,38 | 0,842 | 25% | 217,9 | 222,4 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 1,72 | 0,511 | 25% | 217,9 | 222,5 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 0,6 | 0,185 | 24% | 219,8 | 225,8 |
| Котельная № 9 (школа) с. Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 0,76 | 0,169 | 9% | 225,4 | 234,8 |
| Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 0,76 | 0,103 | 7% | 221,9 | 233,3 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 1,1 | 0,581 | 39% | 219,0 | 224 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 0,76 | 0,231 | 18% | 225,4 | 231,5 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 0,6 | 0,6 | 0,323 | 34% | 221,9 | 226,9 |
| Котельная № 14 с. Плотава, ул. Клубная, 28 | 0,51 | 0,51 | 0,13 | 13% | 218,7 | 230,6 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 0,6 | 0,213 | 15% | 218,7 | 226,2 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 0,68 | 0,285 | 24% | 214,9 | 220,2 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 0,6 | 0,115 | 12% | 221,9 | 228,7 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 0,8 | 0,311 | 22% | 218,1 | 223,4 |
| Итого котельные обслуживаемые ООО «Теплосеть+» | 13,66 | 13,66 | 5,06 | 341% | 3518,7 | 3622,9 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 0,76 | 0,351 | 24% | 218,1 | 224,4 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 0,44 | 0,44 | 0,163 | 18% | 22188,7 | 226,9 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 0,44 | 0,164 | 18% | 2187 | 226,7 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 0,6 | 0,377 | 25% | 221,0 | 227,1 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,182 | 9% | 221,9 | 232,4 |
| Итого котельные обслуживаемые ООО «Родник» | 3,1 | 3,1 | 1,237 | 94% | 25036,7 | 1137,5 |
| ВСЕГО | 16,76 | 16,76 | 6,297 | 435% | 28555,4 | 4760,4 |

# Часть 2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

## 2.3.1	Общие положения

Тепловые сети от котельных обслуживаются ООО «Теплосеть+» на территории Алейского района Алтайского края в следующих сельсоветах: п. Алейский, с.  Большепанюшево, с. Боровское, с. Дружба, п. Заветы Ильича, п. Солнечный, с. Кашино, п. Кировский, п. Бориха, с. Моховское, с. Савинка, с. Вавилон, с. Красный Яр, с.Урюпино.

Тепловые сети от котельных ООО «Родник» расположены в следующих сельсоветах: с. Безголосово, Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава, Кашинский сельсовет, с. Каба-ково, Осколковский сельсовет, с. Осколково, Совхозный сельсовет, п. Совхозный

Суммарная протяжённость трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 20429 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 80 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения компенсаторов.

## 2.3.2	Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

µ =  М/(Qpсумм)      (м2/Гкал/час),

где: Qpсумм - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

М- материальная характеристика сети, м2.

М =   (м2),

где: li- длина i-roучастка трубопровода тепловой сети, м;

di- диаметр i-roучастка трубопровода тепловой сети, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной. Тепловые сети проложены различными способами. Диаметр водяных тепловых сетей 45- 219 мм.

Таблица 2.3.2.1 - Общая характеристика тепловых сетей.

| Наименование системы теплоснабжения; населенного пункта; предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | отоп. | летний | отоп. | летний | отоп. | летний | отоп. | летний |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | период | период | период | период | период | период | период | период |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | Вода | н/д | н/д | н/д | 1442 | н/д | н/д | н/д | 0,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,21 | 0 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | Вода | н/д | н/д | н/д | 2724 | н/д | н/д | н/д | 0,07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,69 | 0 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | Вода | н/д | н/д | н/д | 144 | н/д | н/д | н/д | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,13 | 0 |
| Котельная № 6 с.Дружба | Вода | н/д | н/д | н/д | 1669 | н/д | н/д | н/д | 0,08 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,07 | 0 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | Вода | н/д | н/д | н/д | 4380 | н/д | н/д | н/д | 0,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,15 | 0 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | Вода | н/д | н/д | н/д | 153,4 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | Вода | н/д | н/д | н/д | 55,6 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,11 | 0 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | Вода | н/д | н/д | н/д | 274,2 | н/д | н/д | н/д | 0,08 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,05 | 0 |
| Котельная № 11 п.Кировский | Вода | н/д | н/д | н/д | 4664 | н/д | н/д | н/д | 0,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 41,29 | 0 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | Вода | н/д | н/д | н/д | 684 | н/д | н/д | н/д | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,51 | 0 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | Вода | н/д | н/д | н/д | 582,8 | н/д | н/д | н/д | 0,08 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,24 | 0 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | Вода | н/д | н/д | н/д | 167 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,33 | 0 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | Вода | н/д | н/д | н/д | 750 | н/д | н/д | н/д | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,65 | 0 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | Вода | н/д | н/д | н/д | 324 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,64 | 0 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | Вода | н/д | н/д | н/д | 860,6 | н/д | н/д | н/д | 0,07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,15 | 0 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | Вода | н/д | н/д | н/д | 824 | н/д | н/д | н/д | 0,07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,8 | 0 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | Вода | н/д | н/д | н/д | 140 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,27 | 0 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | Вода | н/д | н/д | н/д | 26 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,05 | 0 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | Вода | н/д | н/д | н/д | 254 | н/д | н/д | н/д | 0,07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,77 | 0 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | Вода | н/д | н/д | н/д | 196 | н/д | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,38 | 0 |

Таблица 2.3.2.2 – «Характеристика водяных тепловых сетей от котельных»

| Наименование населенного пункта | Наименование тепловой сети | Наименование участка тепловой сети | Протяженность участка, м | Способ прокладки | Диаметр | Год проектирования | Материал | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алейский | Котельная № 1 | 1 | 130 | Надземная | 57 | 1970 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 100 | Надземная | 76 | 1970 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 260 | Надземная | 108 | 1970 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 191 | Надземная | 132 | 1970 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 5 | 40 | Бесканальная прокладка | 57 | 1970 | Сталь | минеральная вата |
| с. Большепанюшово | Котельная № 2 | 1 | 75 | Надземная | 57 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 218 | Надземная | 108 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 611 | Бесканальная прокладка | 57 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 327 | Бесканальная прокладка | 76 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 5 | 131 | Бесканальная прокладка | 108 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
| с. Боровское | Котельная № 3 | 1 | 71,83 | В непроходных каналах | 108 | 2012 | Сталь | минеральная вата |
| с. Дружба | Котельная № 6 | 1 | 209,5 | Бесканальная прокладка | 57 | 2014 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 265,5 | Надземная | 89 | 2017 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 183,5 | В непроходных каналах | 108 | 2017 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 176 | Надземная | 57 | 1976 | Сталь | минеральная вата |
| п. Заветы Ильича | Котельная № 7 | 1 | 483 | Бесканальная прокладка | 89 | 1976 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 100 | Бесканальная прокладка | 57 | 1976 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 167 | Бесканальная прокладка | 76 | 1976 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 386 | Бесканальная прокладка | 108 | 1976 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 5 | 609 | Бесканальная прокладк | 108 | 2013 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 6 | 445 | Бесканальная прокладка | 108 | Нет данных | Сталь | минеральная вата |
| п. Солнечный | Котельная № 8 | 1 | 76,7 | В непроходных каналах | 57 | 1998 | Сталь | минеральная вата |
| с. Кашино | Котельная № 9 | 1 | 27,8 | В непроходных каналах | 57 | 1980 | Сталь | минеральная вата |
| с. Кашина | Котельная № 10 | 1 | 83,5 | Надземная | 89 | 2009 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 53,6 | Надземная | 57 | 2004 | Сталь | минеральная вата |
| с. Кировское | Котельная № 11 | 1 | 200 | Надземная | 108 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 701 | Надземная | 159 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 91 | Надземная | 219 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 75 | Бесканальная прокладка | 32 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 5 | 810 | Бесканальная прокладка | 57 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 6 | 75 | Бесканальная прокладка | 76 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 7 | 380 | Бесканальная прокладка | 89 | 1963 | Сталь | минеральная вата |
| с. Бориха | Котельная № 12 | 1 | 138 | Надземная | 57 | 1983 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 6 | Надземная | 76 | 1983 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 55 | Надземная | 108 | 1983 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 143 | Надземная | 159 | 1983 | Сталь | минеральная вата |
| с. Моховское | Котельная № 13 | 1 | 244,1 | Надземная | 75 | 1988 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 47,3 | В непроходных каналах | 76 | 1988 | Сталь | минеральная вата |
| с. Савинка | Котельная № 15 | 1 | 83,5 | В непроходных каналах | 57 | 2004 | Сталь | минеральная вата |
| с. Вавилон | Котельная № 16 | 1 | 30 | Надземная | 75 | 1980 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 345 | Бесканальная прокладка | 108 | 1980 | Сталь | минеральная вата |
| с. Красный Яр | Котельная № 17 | 1 | 162 | Надземная | 57 | 1970 | Сталь | минеральная вата |
| с. Урюпино | Котельная № 18 | 1 | 172,3 | Надземная | 76 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 8 | Бесканальная прокладка | 76 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 32 | Бесканальная прокладка | 45 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 218 | Бесканальная прокладка | 76 | 1985 | Сталь | минеральная вата |
|  | Итого |  | 9494,5 |  |  |  |  | минеральная вата |
| с. Безголосово | Котельная № 3 | 1 | 112 | В непроходных каналах | 76 | 2002 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 144 | В непроходных каналах | 76 | 2002 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 58 | Бесканальная прокладка | 76 | 2002 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 4 | 98 | Бесканальная прокладка | 57 | 2017 | Сталь | минеральная вата |
| с. Толстая Дубрава | Котельная № 8 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 57 | 2017 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 |  | В непроходных каналах | 57 | 2017 | Сталь | минеральная вата |
| с. Кабаково | Котельная № 13 | 1 | 13 | Бесканальная прокладка | 57 | 2016 | Сталь | минеральная вата |
| с. Осколково | Котельная № 17 | 1 | 27 | Бесканальная прокладка | 76 | 2008 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 46 | Бесканальная прокладка | 76 | 2008 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 3 | 54 | Бесканальная прокладка | 57 | 2008 | Сталь | минеральная вата |
| с. Совхозный | Котельная № 20 | 1 | 24 | Бесканальная прокладка | 57 | 2014 | Сталь | минеральная вата |
|  |  | 2 | 74 | Бесканальная прокладка | 57 | 2014 | Сталь | минеральная вата |
| Итого |  |  | 720 |  |  |  |  | минеральная вата |

## 2.3.3	Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карта-схема тепловых сетей от котельных на территории Алейскогорайона с подключёнными потребителями тепловой энергии представлены в приложении Б.

2.3.4	Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Тепловые камеры и тепловые колодцы при существующих способах прокладки инженерных сетей отсутствуют.

## 2.3.5	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения Алейского района предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70 °С при расчётной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки — 39 °С.

Рисунок 2.3.5 - График регулирования отпуска тепла

## 2.3.6	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Исходные данные отсутствуют.

## 2.3.7	Гидравлические режимы тепловых сетей

Согласно «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчётный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

-	гидравлическое сопротивление трубопровода s, ч2 /м5;

-	коэффициент гидравлического трения λ;

-	эквивалентная шероховатость трубопровода кэ, м;

-	потери давления на трение, Па.;

-	потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей не произведены.

## 2.3.8	Насосные станции и тепловые пункты

Исходные данные по насосным станциям и тепловым пунктам отсутствуют.

## 2.3.9	Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Таблица 2.3.9.1 – «Данные статистической отчётности по тепловым сетям».

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях.

| Наименование источников теплоснабжения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Котельная № 3 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 6 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| Котельная № 8 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 10 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 12 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 13 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 14 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 16 | - | - | - | 1 | - |
| Котельная № 17 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная № 8 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 13 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Котельная № 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2.3.10	 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Диагностика состояния тепловых сетей проводится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объёмов (длина, диаметр и т. д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т. д.). Данный перечень формируется на основании заявки начальника теплового хозяйства. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

На тепловых сетях необходимо проводить следующие виды испытаний:

1.	Испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания на тепловых сетях проводятся 1 раз в год - перед началом отопительного сезона в динамическом режиме (то есть при заполненных системах отопления производится включение двух сетевых насосов, и за счёт повышения давления происходит выявление утечек и порывов).

В теплоснабжающих организациях не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования». Результаты этой работы должны быть учтены при определении надёжности и обоснований необходимости реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2.	Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях не проводились.

3.	Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях не проводились.

4.	Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику.

Испытания на тепловых сетях не проводились.

## 2.3.11	Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях Алейского района производились согласно Приказу № 325 Минэнерго РФ от 4 октября 2008 года «Порядок расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определялись расчётным способом организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:

-	потери и затраты теплоносителей (вода);

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путём суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учётом пересчёта нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

-	фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённых по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

-	среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

— фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11 – «Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях»

| № п/п |  | Наименование системы теплоснабжения | нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потери и затраты теплоносителя, м3 | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.*ч |  |
|  | Теплоноситель – вода |
|  |  | Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 152,73 | 337,09 | 0 | 751,60 |
|  |  | Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 159,97 | 507,91 | 0 | 956,60 |
|  |  | Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 16,92 | 13,07 | 0 | 686,80 |
|  |  | Котельная № 6 с.Дружба | 105,70 | 194,82 | 0 | 1 556,27 |
|  |  | Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 436,13 | 801,68 | 0 | 1 421,20 |
|  |  | Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 4,51 | 11,21 | 0 | 718,60 |
|  |  | Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 1,63 | 9,26 | 0 | 329,70 |
|  |  | Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 15,71 | 31,00 | 0 | 231,80 |
|  |  | Котельная № 11 п.Кировский | 617,65 | 1026,30 | 0 | 1 122,80 |
|  |  | Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 97,33 | 159,92 | 0 | 538,90 |
|  |  | Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 33,55 | 119,59 | 0 | 925,50 |
|  |  | Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 4,91 | 10,99 | 0 | 449,70 |
|  |  | Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 84,53 | 164,65 | 0 | 668,50 |
|  |  | Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 9,52 | 55,41 | 0 | 298,60 |
|  |  | Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 47,07 | 164,10 | 0 | 731,50 |
|  |  | Итого ООО «Теплосеть+» | 1787,86 | 3607 | 0 | 11388,07 |
|  |  | Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 41,91 | 68,90 | 14 | 846,00 |
|  |  | Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 4,11 | 9,21 | 5,4 | 391,10 |
|  |  | Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,76 | 2,24 | 1 | 394,40 |
|  |  | Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 11,58 | 24,56 | 12,6 | 744,20 |
|  |  | Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 5,76 | 16,85 | 11,9 | 376,40 |
|  |  | Итого ООО «Родник» | 64,12 | 121,76 | 0 | 2 752,10 |
|  |  | ВСЕГО | 1851,98 | 3728,76 | 0 | 14140,17 |

## 2.3.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2022 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

## 2.3.13	Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения Алейского района является закрытой.

2.3.14	Наличие коммерческих приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учёта энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 (в редакции от 18.07.2011 г.) до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа - в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учёт не организован. Коммерческий учёт тепловой энергии у потребителей не организован частично.

## 2.3.15	   Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельных.

## 2.3.16	Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты со средствами автоматизации на территории Алейского района отсутствуют.

## 2.3.17	Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей Алейского района от превышения давления не предусмотрена.

## 2.3.18	 Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйственные тепловые сети в Алейском районе отсутствуют.

# Часть 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённым совместным приказом Минэнерго России и Минэнерго России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

-	размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа;

-	описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения, городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Источниками тепловой энергии Алейского района являются 21 котельная, расположенные на территории Алейского района. Котельные снабжают теплом объекты общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения, а также несколько строений индивидуальной усадебной жилой застройки. Основная часть многоквартирного одноэтажного и многоэтажного жилого фонда, а также индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твёрдом видах топлива).

Более подробно зоны действия котельных на территории МО с перечнем объектов потребления тепловой энергии с их адресами представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – «Зоны действия источников теплоснабжения с перечнем подключённых объектов»

| Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- |
| Наименование абонента | Адрес |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а |
| Бюджет |
| - МКОУ Первоалейская СОШ - МКДОУ Моховской детский сад - Администрация Алейского сельсовета - КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» | Алейский р-н, п. Алейский, ул. Школьная, 3 Алейский р-н,с. Моховское, ул. Центральаня,3 Алейский р-н, п.Алейский, ул.Советская, 1 Алейский р-н,г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Прочие потребители |
| ПАО Сбербанк ФГУП Почта России | Алейский р-н, п.Алейский, ул. Алейский р-н, Алейский р-н, |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г |
| Бюджет |
| -МБОУ Большепанюшевская СОШ -Администрация Большепанюшевского сельсовета -МКДОУ Моховской детский сад -КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» | Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул.Садовая, 2б Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул.Центральная, 11б Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная,3 Алейский р-н, г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Прочие потребители |
| ИП КФХ Овчаренко С.В. ООО Алейторг-6» ИП Фельк ПАО Сбербанк ФГУП Почта России | Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Алейский р-н, с. Кировское, ул. Луговая, 9б Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Алейский р-н, Алейский р-н, |
| Население |
| Ж/дом | Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.9 Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.11 Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.2 Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.8 Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.4 Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.6 Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.7 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 |
| Бюджет |
| -МБОУ Боровская СОШ | Алейский р-н, с. Боровское, ул. Кожина, 30 |
| Котельная № 6 с.Дружба |
| Бюджет |
| - Мбоу Дружбинская СОШ - КГБСУСО «Дружбинский дом –интернат для престарелых и инвалидов» - МКДОУ Моховской детский сад - МКУК Информационно-методический центр - Администрация Дружбинского сельсовета -КГБУСО «Краевой-социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба» | Алейский р-н, с.Дружба, ул. Школьная,14 Алейский р-н, с.Дружба, ул. Школьная,5 Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная, 3 Алейский р-н, п. Алейский, ул. Советская,1 Алейский р-н, с.Дружба, ул. Пионерская, 36 Алейский р-н, с.Дружба, ул. |
| Прочие потребители |
| ПАО Сбербанк - ФГУП Почта России | Алейский р-н, Алейский р-н, |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г |
| Бюджет |
| -МКДОУ Моховской детский сад -МКОУ Солнечная СОШ -Администрация Заветильичевского сельсовета | Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная,3 Алейский р-н, п. Солнечный, ул. Школьная,1 Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Садовая, 17 |
| Прочие потребители |
| ООО" Алейторг-10" | Алейский р-н, п. с. Дружба, ул. Пионерская, 30 |
| Население |
| Ж/дом | Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.10 Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.11 Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.12 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 |
| Бюджет |
| -МКОУ СОЛНЕЧНАЯ СОШ | Алейский р-н, п. Солнечный, ул. Школьная,1 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а |
| Бюджет |
| -МКОУ Кашинская СОШ -Администрация Кашинского сельсовета | Алейский р-н, с.Кашино, ул. Партизанская, 13а Алейский р-н, с.Кашино, ул.Октябрьская, 53 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 |
| Бюджет |
| -МКДОУ Моховской детский сад -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная,3 Алейский р-н, г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Прочие потребители |
| ФГУП Почта России | Алейский р-н, |
| Котельная № 11 п.Кировский |
| Бюджет |
| -МКОУ Солнечная СОШ -Администрация Кировского сельсовета -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" -КГБСУСО "Дружбинский дом -интернат для престарелых и инвалидов" | Алейский р-н, п. Солнечный, ул. Школьная,1 Алейский р-н, п.Кировский, ул. Комсомольская, 11 Алейский р-н,г.Алейск, ул. Олешко, 30 Алейский р-н,с.Дружба, ул. Школьная,5 |
| Прочие потребители |
| ИП Аникеева Е.Ф. ФГУП Почта России | Алейский р-н, п.Кировский, ул. Алейский р-н, |
| Население |
| Ж/дом | Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 2 Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 4 Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 6 Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 13 Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 15 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а |
| Бюджет |
| -МКОУ Краснопартизанская СОШ -Администрация Краснопартизанского сельсовета -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" -УГОЧС и ПБ | Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная,1 Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная,4 Алейский р-н,г.Алейск, ул. Олешко, 30 Алейский р-н, |
| Прочие потребители |
| ИП Аньшина О.В. ПАО Сбербанк ФГУП Почта России | Алейский р-н, п.Бориха, ул Алейский р-н, Алейский р-н, |
| Население |
| Ж/дом | Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д.13 Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д. 7 Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д.9 Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д. 14 Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д. 16 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а |
| Бюджет |
| -МБОУ Моховская СОШ -Администрация Моховского сельсовета -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная, 16 Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная, д. 4 Алейский р-н, г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 |
| Бюджет |
| -МБОУ Моховская СОШ -Администрация Савинского сельсовета -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | Алейский р-н, с. Моховское, ул. Центральная, 16 Алейский р-н, с.Савинка, ул.Центральная, 37 Алейский р-н,г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 |
| Бюджет |
| -МБОУ Вавилонская СОШ -Администрация Фрунзенского сельсовета -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | Алейский р-н, с.Вавилон, ул. Комсомольская, 34 Алейский р-н, с.Вавилон, ул. Школьная,27 Алейский р-н,г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а |
| Бюджет |
| -МКОУ Красносельская СОШ -Администрация Чапаевского сельсовета | Алейский р-н, с. Красный Яр, ул. Дорожная,20 Алейский р-н, с. Красный Яр, ул.Центрльная,31 |
| Прочие потребители |
| ФГУП Почта России | Алейский р-н, |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 |
| Бюджет |
| -МКОУ Урюпинская СОШ -Администрация Урюпинского сельсовета -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | Алейский р-н, с.Урюпино, ул. Школьная,20 Алейский р-н, с.Урюпино, ул. Школьная,26 Алейский р-н,г.Алейск, ул. Олешко, 30 |
| Прочие потребители |
| ПАО РОСТЕЛЕКОМ ПАО Сбербанк ФГУП Почта России | Алейский р-н, Алейский р-н, Алейский р-н, |
| Население |
| Ж/дом | Алейский р-н, с.Урюпино, ул.Школьная, д.18 |
| ИТОГО котельный эксплуатируемые ООО «Теплосеть+» |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 |
| Бюджет |
| -КГБУЗ "Алейская ЦРБ" Безголосовский ФАП | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 35 |
| -МКОУ "Безголосовская СОШ" | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 24 |
| -Администрация Безголосовского сельсовета | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 35 |
| Прочие потребители |
| ФГУП "Почта России" всего в т.ч. | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 22 |
| ОАО Ростелеком | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 35 |
| Отделение 8644 Сбербанка РФ | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 35 |
| ИП Осколкова Р.Р. | Алейский р-н, с.Безголосово, ул.Центральная, 35 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава |
| Бюджет |
| МКОУ "Толстодубровская СОШ" | Алейский р-н, с.Толстая Дубрава, ул.Молодежная, 36 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в |
| Бюджет |
| -МКОУ "Кабаковская СОШ" | Алейский р-н, с.Кабаково, ул. Центральная, 2а |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а |
| Бюджет |
| -МКОУ "Осколковская СОШ" | Алейский р-н, с.Осколково, ул. Советская, 55 |
| -Администрация Осколковского сельсовета (СДК) | Алейский р-н, с.Осколково, ул. Советская, 82 |
| -Администрация Осколковского сельсовета (библиотека) | Алейский р-н, с.Осколково, ул. Советская, 82 |
| -МКДОУ "Моховской детский сад" (Осколковский детский сад) | Алейский р-н, с с.Осколково, ул. Советская, 53 |
| -КГБУЗ "Алейская ЦРБ" с. Осколково | Алейский р-н, с с.Осколково, ул. Мира, 13 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а |
| Бюджет |
| -МКОУ "Приалейская СОШ" | Алейский р-н, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2 |
| -Администрация Совхозного сельсовета (сельсовет) | Алейский р-н, п. Совхозный, ул. Гагарина, 8 |
| -Администрация Совхозного сельсовета (СДК) | Алейский р-н, п. Совхозный, ул. Школьная 11 |
| Прочие потребители |
| ФГУП "Почта России" п. Совхозный | Алейский р-н, п. Совхозный, ул. Гагарина, 8 |
| ООО "Алейторг" | Алейский р-н, п. Совхозный, ул. Гагарина, 4 |
| ИТОГО котельный эксплуатируемые ООО «Родник» |

ТАБЛИЦА № 2

| Наименование котельной, адрес | Потребители | Площадь , м2/м3 | V отпуска, Гкал в год | V отпуска, Гкал в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а 1 | Бюджет |  | 1808,63 | 0,324 |
|  | - МКОУ Первоалейская СОШ | 28631,03 | 1808,63 | 0,157 |
|  | - МКДОУ Моховской детский сад |  |  | 0,058 |
|  | - Администрация Алейского сель-совета |  |  | 0,088 |
|  | - КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» |  |  | 0,013 |
|  | Прочие потребители |  | 12,59 | 0,007 |
|  | ИП Волкова Л.Н. | 100 | 12,59 | 0,004 |
|  | ПАО Сбербанк |  |  | 0,004 |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,008 |
|  | Жилой дом, п.Алейский, ул. Мира, д.9 |  |  |  |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | Бюджет |  |  | 0,307 |
|  | -МБОУ Большепанюшевская СОШ |  |  | 0,161 |
|  | -Администрация Большепанюшевского сельсовета |  |  | 0,101 |
|  | -МКДОУ Моховской детский сад |  |  | 0,030 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,007 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,034 |
|  | ИП КФХ Овчаренко С.В. |  |  | 0,018 |
|  | ООО Алейторг-6" |  |  | 0,010 |
|  | ИП Фельк |  |  | 0,005 |
|  | ПАО Сбербанк |  |  | 0,002 |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,007 |
|  | Население |  |  | 0,096 |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.9 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.11 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.2 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.8 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.4 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.6 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.7 |  |  |  |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | Бюджет |  |  | 0,292 |
|  | -МБОУ Боровская СОШ |  |  | 0,292 |
| Котельная № 6 с.Дружба | Бюджет |  |  | 0,456 |
|  | -Мбоу Дружбинская СОШ |  |  | 0,316 |
|  | - КГБСУСО "Дружбинский дом -интернат для престарелых и инвалидов" |  |  | 0,140 |
|  | Бюджет |  |  | 0,088 |
|  | - МКДОУ Моховской детский сад |  |  | 0,088 |
|  | Бюджет |  |  | 0,295 |
|  | - МКУК Информационно-методический центр |  |  | 0,142 |
|  | - Администрация Дружбинского сельсовета |  |  | 0,068 |
|  | -КГБУСО "Краевой-соцмально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба" |  |  | 0,082 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,003 |
|  | ПАО Сбербанк |  |  | 0,003 |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,002 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | Бюджет |  |  | 0,190 |
|  | -МКДОУ Моховской детский сад |  |  | 0,040 |
|  | -МКОУ Солнечная СОШ |  |  | 0,121 |
|  | -Администрация Заветильичевского сельсовета |  |  | 0,029 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,003 |
|  | ООО" Алейторг-10" |  |  | 0,003 |
|  | Население |  |  | 0,317 |
|  | Жилой дом, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.10 |  |  |  |
|  | Жилой дом, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.11 |  |  |  |
|  | Жилой дом, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.12 |  |  |  |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  |  | 0,185 |
|  | -МКОУ СОЛНЕЧНАЯ СОШ |  |  | 0,186 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | Бюджет |  |  | 0,169 |
|  | -МКОУ Кашинская СОШ |  |  | 0,128 |
|  | -Администрация Кашинского сельсовета |  |  | 0,041 |
|  | Население |  |  |  |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | Бюджет |  |  | 0,103 |
|  | -МКДОУ Моховской детский сад |  |  | 0,091 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,008 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,004 |
| Котельная № 11 п.Кировский | Бюджет |  |  | 0,357 |
|  | -МКОУ Солнечная СОШ |  |  | 0,247 |
|  | -Администрация Кировского сельсовета |  |  | 0,024 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,011 |
|  | -КГБСУСО "Дружбинский дом -интернат для престарелых и инвалидов" |  |  | 0,071 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,003 |
|  | ИП Аникеева Е.Ф. |  |  | 0,003 |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,004 |
|  | Население |  |  | 0,222 |
|  | Жилой дом, с. Кировское, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Кировское, ул. Мира, д. 4 |  |  |  |
|  | Жилой дом , с. Кировское, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Кировское, ул. Мира, д. 13 |  |  |  |
|  | Жилой дом, с. Кировское, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | Бюджет |  |  | 0,221 |
|  | -МКОУ Краснопартизанская СОШ |  |  | 0,163 |
|  | -Администрация Краснопартизанского сельсовета |  |  | 0,040 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,013 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,003 |
|  | УГОЧС и ПБ |  |  | 0,004 |
|  | ИП Аньшина О.В. |  |  | 0,001 |
|  | ПАО Сбербанк |  |  | 0,001 |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,002 |
|  | Население |  |  | 0,007 |
|  | Жилой дом, п.Бориха, ул. Центральная, д.13 |  |  |  |
|  | Жилой дом, п.Бориха, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |
|  | Жилой дом, п.Бориха, ул. Центральная, д.9 |  |  |  |
|  | Жилой дом, п.Бориха, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |
|  | Жилой дом, п.Бориха, ул. Центральная, д. 16 |  |  |  |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | Бюджет |  |  | 0,323 |
|  | -МБОУ Моховская СОШ |  |  | 0,195 |
|  | -Администрация Моховского сельсовета |  |  | 0,038 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,089 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | Бюджет |  |  | 0,213 |
|  | -МБОУ Моховская СОШ |  |  | 0,198 |
|  | -Администрация Савинского сельсовета |  |  | 0,010 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,004 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | Бюджет |  |  | 0,285 |
|  | -МБОУ Вавилонская СОШ |  |  | 0,212 |
|  | -Администрация Фрунзенского сельсовета |  |  | 0,059 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,014 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | Бюджет |  |  | 0,115 |
|  | -МКОУ Красносельская СОШ |  |  | 0,082 |
|  | -Администрация Чапаевского сельсовета |  |  | 0,031 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,002 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | Бюджет |  |  | 0,299 |
|  | -МКОУ Урюпинская СОШ |  |  | 0,227 |
|  | -Администрация Урюпинского сельсовета |  |  | 0,055 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  |  | 0,014 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,006 |
|  | ПАО РОСТЕЛЕКОМ |  |  | 0,003 |
|  | ПАО Сбербанк |  |  | 0,003 |
|  | ФГУП Почта России |  |  | 0,003 |
|  | Население |  |  | 0,006 |
|  | Жилой дом, с.Урюпино, ул.Школьная, д.18 |  |  |  |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | Бюджет |  |  | 0,341 |
|  | -КГБУЗ "Алейская ЦРБ" Безголосовский ФАП | 552 | 33,3 | 0,006 |
|  | -МКОУ "Безголосовская СОШ" | 8238 | 447,5 | 0,180 |
|  | -Администрация Безголосовского сельсовета | 917 | 52,5 | 0,155 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,01 |
|  | ФГУП "Почта России" всего в т.ч. | 90,2 | 10,3 | 0,004 |
|  | ОАО Ростелеком | 93 | 10,62 | 0,004 |
|  | Отделение 8644 Сбербанка РФ | 48,7 | 2,657 | 0,001 |
|  | ИП Осколкова Р.Р. | 72,9 | 2,822 | 0,001 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | Бюджет |  |  | 0,163 |
|  | -МКОУ "Толстодубровская СОШ" | 6853 | 404 | 0,163 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | Бюджет |  |  | 0,164 |
|  | -МКОУ "Кабаковская СОШ" | 7514 | 407,8 | 0,164 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Жилой дом |  |  |  |
|  | Жилой дом |  |  |  |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | Бюджет |  |  | 0,378 |
|  | -МКОУ "Осколковская СОШ" | 7877,2 | 464,2 | 0,187 |
|  | -Администрация Осколковского сельсовета (СДК) | 2199,5 | 110,9 | 0,045 |
|  | -Администрация Осколковского сельсовета (библиотека) | 315,3 | 15,9 | 0,006 |
|  | -МКДОУ "Моховской детский сад" (Осколковский детский сад) | 3022,1 | 178 | 0,072 |
|  | -КГБУЗ "Алейская ЦРБ" с. Осколково | 2861,6 | 162,17 | 0,068 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | Бюджет |  |  | 0,162 |
|  | -МКОУ "Приалейская СОШ" | 6251,6 | 321 | 0,129 |
|  | -Администрация Совхозного сельсовета (сельсовет) | 363,4 | 24,2 | 0,010 |
|  | -Администрация Совхозного сельсовета (СДК) | 1130,1 | 56,8 | 0,023 |
|  | Прочие потребители |  |  | 0,02 |
|  | ФГУП "Почта России" п. Совхозный | 90,1 | 10,3 | 0,004 |
|  | ООО "Алейторг" | 464 | 33,4 | 0,013 |
|  | Котельная СДК п. Совхозный | 126,9 | 7,54 | 0,003 |

# Часть 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## 2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за год в целом по котельным Алейского района представлено в таблицах 2.5.1.1

Таблица 2.5.1.1 – «Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за год в целом»

| Наименование | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | Выработка | Собственные нужды котельной | Хоз. нужды (ГВС и отопление собств. зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепловой энергии | Реализация |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 1 114,99 | 26,30 |  | 1 088,69 | 337,09 | 751,60 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1 498,71 | 34,20 |  | 1 464,51 | 507,91 | 956,60 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 715,57 | 15,70 |  | 699,87 | 13,07 | 686,80 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1 786,89 | 35,80 |  | 1 751,09 | 194,82 | 1 556,27 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 2 269,88 | 47,00 |  | 2 222,88 | 801,68 | 1 421,20 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 749,81 | 20,00 |  | 729,81 | 11,21 | 718,60 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 353,06 | 14,10 |  | 338,96 | 9,26 | 329,70 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 276,30 | 13,50 |  | 262,80 | 31,00 | 231,80 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 2 197,70 | 48,60 |  | 2 149,10 | 1 026,30 | 1 122,80 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 717,82 | 19,00 |  | 698,82 | 159,92 | 538,90 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 1 068,79 | 23,70 |  | 1 045,09 | 119,59 | 925,50 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 476,39 | 15,70 |  | 460,69 | 10,99 | 449,70 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 853,65 | 20,50 |  | 833,15 | 164,65 | 668,50 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 364,91 | 10,90 |  | 354,01 | 55,41 | 298,60 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 917,20 | 21,60 |  | 895,60 | 164,10 | 731,50 |
| Итого ООО «Теплосеть+» | 15 361,67 | 366,6 | 0 | 14 995,07 | 3607 | 11388,07 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 941,50 | 26,60 |  | 914,90 | 68,90 | 846,00 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 415,31 | 15,00 |  | 400,31 | 9,21 | 391,10 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 411,14 | 14,50 |  | 396,64 | 2,24 | 394,40 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 789,96 | 21,20 |  | 768,76 | 24,56 | 744,20 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 411,85 | 18,60 |  | 393,25 | 16,85 | 376,40 |
| ИТОГО ООО «Родник» | 2 969,76 | 95,90 |  | 2 873,86 | 121,76 | 2 752,10 |
| Всего | 18 331,43 | 462,5 |  | 17 868,93 | 3728,76 | 14140,17 |

## 2.5.2	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных

## источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Алейского района используются.

## 2.5.3	Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии и приведены таблице 2.5.3.1

Таблица 2.5.3.1 – «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии»

| Наименование котельной, адрес | Потребители | Площадь , м2/м3 | V отпуска, Гкал в час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а 1 | Бюджет |  | 0,324 |
|  | - МКОУ Первоалейская СОШ | 28631,03 | 0,157 |
|  | - МКДОУ Моховской детский сад |  | 0,058 |
|  | - Администрация Алейского сель-совета |  | 0,088 |
|  | - ФАП КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» |  | 0,013 |
|  | Прочие потребители |  | 0,007 |
|  | ИП Волкова Л.Н. | 100 | 0,004 |
|  | ПАО Сбербанк |  | 0,004 |
|  | ФГУП Почта России |  | 0,008 |
|  | Население | 2843,203 | 0,188 |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п. Алейский, ул. Мира, д.9 | 1918 | 0,127 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | Бюджет |  | 0,307 |
|  | -МБОУ Большепанюшевская СОШ |  | 0,161 |
|  | -Администрация Большепанюшевского сельсовета |  | 0,101 |
|  | -МКДОУ Моховской детский сад |  | 0,030 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  | 0,007 |
|  | Прочие потребители |  | 0,034 |
|  | ИП КФХ Овчаренко С.В. |  | 0,018 |
|  | ООО Алейторг-6" |  | 0,010 |
|  | ИП Фельк |  | 0,005 |
|  | ПАО Сбербанк |  | 0,002 |
|  | ФГУП Почта России |  | 0,007 |
|  | Население |  | 0,096 |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.9 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.11 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.2 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.8 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.4 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.6 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Большепанюшево, ул. Садовая ,д.7 |  |  |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул. Кожина, д.30, пом 3 | Бюджет |  | 0,292 |
|  | -МБОУ Боровская СОШ |  | 0,292 |
| Котельная № 6 с. Дружба | Бюджет |  | 0,456 |
|  | -Мбоу Дружбинская СОШ |  | 0,316 |
|  | - КГБСУСО "Дружбинский дом -интернат для престарелых и инвалидов" |  | 0,140 |
|  | Бюджет |  | 0,088 |
|  | - МКДОУ Моховской детский сад |  | 0,088 |
|  | Бюджет |  | 0,295 |
|  | - МКУК Информационно-методический центр |  | 0,142 |
|  | - Администрация Дружбинского сельсовета |  | 0,068 |
|  | -КГБУСО "Краевой-соцмально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба" |  | 0,082 |
|  | Прочие потребители |  | 0,003 |
|  | ПАО Сбербанк |  | 0,003 |
|  | ФГУП Почта России |  | 0,002 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | Бюджет |  | 0,190 |
|  | -МКДОУ Моховской детский сад |  | 0,040 |
|  | -МКОУ Солнечная СОШ |  | 0,121 |
|  | -Администрация Заветильичевского сельсовета |  | 0,029 |
|  | Прочие потребители |  | 0,003 |
|  | ООО" Алейторг-10" |  | 0,003 |
|  | Население |  | 0,317 |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.10 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.11 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.12 |  |  |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | Бюджет |  | 0,185 |
|  | -МКОУ СОЛНЕЧНАЯ СОШ |  | 0,186 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | Бюджет |  | 0,169 |
|  | -МКОУ Кашинская СОШ |  | 0,128 |
|  | -Администрация Кашинского сельсовета |  | 0,041 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | Бюджет |  | 0,103 |
|  | -МКДОУ Моховской детский сад |  | 0,091 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  | 0,008 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | ФГУП Почта России |  | 0,004 |
| Котельная № 11 п.Кировский | Бюджет |  | 0,357 |
|  | -МКОУ Солнечная СОШ |  | 0,247 |
|  | -Администрация Кировского сельсовета |  | 0,024 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  | 0,011 |
|  | -КГБСУСО "Дружбинский дом -интернат для престарелых и инвалидов" |  | 0,071 |
|  | Прочие потребители |  | 0,003 |
|  | ИП Аникеева Е.Ф. |  | 0,003 |
|  | ФГУП Почта России |  | 0,004 |
|  | Население |  | 0,222 |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 2 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 4 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 6 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 13 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с. Кировское, ул. Мира, д. 15 |  |  |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | Бюджет |  | 0,221 |
|  | -МКОУ Краснопартизанская СОШ |  | 0,163 |
|  | -Администрация Краснопартизанского сельсовета |  | 0,040 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" |  | 0,013 |
|  | Прочие потребители |  | 0,003 |
|  | УГОЧС и ПБ |  | 0,004 |
|  | ИП Аньшина О.В. |  | 0,001 |
|  | ПАО Сбербанк |  | 0,001 |
|  | ФГУП Почта России |  | 0,002 |
|  | Население |  | 0,007 |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д.13 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д. 7 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д.9 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д. 14 |  |  |
|  | Ж/дом Алейский р-н, п.Бориха, ул. Центральная, д. 16 |  |  |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | Бюджет | 0,323 |
|  | -МБОУ Моховская СОШ | 0,195 |
|  | -Администрация Моховского сельсовета | 0,038 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | 0,089 |
| Котельная № 14 с. Плотава, ул. Клубная, 28 | Бюджет | 0,130 |
|  | -МКОУ Приалейская СОШ | 0,131 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | Бюджет | 0,213 |
|  | -МБОУ Моховская СОШ | 0,198 |
|  | -Администрация Савинского сельсовета | 0,010 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | 0,004 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | Бюджет | 0,285 |
|  | -МБОУ Вавилонская СОШ | 0,212 |
|  | -Администрация Фрунзенского сельсовета | 0,059 |
|  | -КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | 0,014 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | Бюджет | 0,115 |
|  | МКОУ Красносельская СОШ | 0,082 |
|  | -Администрация Чапаевского сельсовета | 0,031 |
|  | Прочие потребители |  |
|  | ФГУП Почта России | 0,002 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | Бюджет | 0,299 |
|  | -МКОУ Урюпинская СОШ | 0,227 |
|  | -Администрация Урюпинского сельсовета | 0,055 |
|  | КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" | 0,014 |
|  | Прочие потребители | 0,006 |
|  | ПАО РОСТЕЛЕКОМ | 0,003 |
|  | ПАО Сбербанк | 0,003 |
|  | ФГУП Почта России | 0,003 |
|  | Население | 0,006 |
|  | Ж/дом Алейский р-н, с.Урюпино, ул.Школьная, д.18 |  |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | Бюджет | 0,341 |
|  | -КГБУЗ "Алейская ЦРБ" Безголосовский ФАП | 0,006 |
|  | -МКОУ "Безголосовская СОШ" | 0,180 |
|  | -Администрация Безголосовского сельсовета | 0,155 |
|  | Прочие потребители | 0,01 |
|  | ФГУП "Почта России" всего в т.ч. | 0,004 |
|  | ОАО Ростелеком | 0,004 |
|  | Отделение 8644 Сбербанка РФ | 0,001 |
|  | ИП Осколкова Р.Р. | 0,001 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | Бюджет | 0,163 |
|  | -МКОУ "Толстодубровская СОШ" | 0,163 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | Бюджет | 0,164 |
|  | -МКОУ "Кабаковская СОШ" | 0,164 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | Бюджет | 0,378 |
|  | -МКОУ "Осколковская СОШ" | 0,187 |
|  | -Администрация Осколковского сельсовета (СДК) | 0,045 |
|  | -Администрация Осколковского сельсовета (библиотека) | 0,006 |
|  | -МКДОУ "Моховской детский сад" (Осколковский детский сад) | 0,072 |
|  | -КГБУЗ "Алейская ЦРБ" с. Осколково | 0,068 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | Бюджет | 0,162 |
|  | -МКОУ "Приалейская СОШ" | 0,129 |
|  | -Администрация Совхозного сельсовета (сельсовет) | 0,010 |
|  | -Администрация Совхозного сельсовета (СДК) | 0,023 |
|  | Прочие потребители | 0,02 |
|  | ФГУП "Почта России" п. Совхозный | 0,004 |
|  | ООО "Алейторг" | 0,013 |
|  | Котельная СДК п. Совхозный | 0,003 |

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей по состоянию на 01.01.2022 г составила 10,5 Гкал/ч.

## 2.5.4	Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами регулирования и размещаются на официальных сайтах соответственно.

# Часть 2.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## 2.6.1	Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключённой тепловой нагрузки тепловой мощности источников.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчётной температуре наружного воздуха. За расчётную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 38°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях, а также присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 – «Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных Алейского района»

| № п/п | Котельные | Установленная мощность Гкал/час | Распологаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/час | Потери в сетях Гкал/час | Тепловая нагрузка Гкал/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,76 | 0,76 | 0,005 | 0,065 | 0,332 |
|  | Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,52 | 1,52 | 0,007 | 0,098 | 0,437 |
|  | Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,51 | 0,51 | 0,003 | 0,003 | 0,292 |
|  | Котельная № 6 с.Дружба | 1,38 | 1,38 | 0,007 | 0,038 | 0,842 |
|  | Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 1,72 | 0,009 | 0,155 | 0,511 |
|  | Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 0,6 | 0,004 | 0,002 | 0,185 |
|  | Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 0,76 | 0,003 | 0,002 | 0,169 |
|  | Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 0,76 | 0,003 | 0,006 | 0,103 |
|  | Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 1,1 | 0,009 | 0,198 | 0,581 |
|  | Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 0,76 | 0,004 | 0,031 | 0,231 |
|  | Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 0,6 | 0,6 | 0,005 | 0,023 | 0,323 |
|  | Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 0,6 | 0,003 | 0,002 | 0,213 |
|  | Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 0,68 | 0,004 | 0,032 | 0,285 |
|  | Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 0,6 | 0,002 | 0,011 | 0,115 |
|  | Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 0,8 | 0,004 | 0,032 | 0,311 |
|  | Итого котельные обслуживаемые ООО «Теплосеть+» | 13,15 | 13,15 | 0,072 | 0,698 | 4,93 |
|  | Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 0,76 | 0,005 | 0,013 | 0,351 |
|  | Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 0,44 | 0,44 | 0,002894 | 0,002 | 0,163 |
|  | Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 0,44 | 0,002797 | 0,000 | 0,164 |
|  | Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 0,6 | 0,00409 | 0,005 | 0,377 |
|  | Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,003588 | 0,003 | 0,182 |
|  | Итого котельные обслуживаемые ООО «Родник» | 3,1 | 3,1 | 0,018499 | 0,023 | 1,237 |
|  | ВСЕГО | 16,25 | 16,25 | 0,090499 | 0,721 | 6,167 |

## 2.6.2	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В системе централизованного теплоснабжения Алейского района принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Утверждённый график - 95/70 °С. Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утверждённых руководителем теплоснабжающей организации:

-	данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

-	данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

-	данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

-	проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных. Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельных не предоставлены.

# Часть 2.7	Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на источниках тепловой энергии есть в наличии, но не функционируют в связи с отсутствием химических реагентов.

В таблице 2.7 приведены годовые расходы теплоносителя.

Таблица 2.7 – «Годовой расход теплоносителя на котельных Алейского района»

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя и его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м куб. (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с утечкой | технологические затраты | всего |
|  |  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Теплоноситель - вода (м куб.). |
| п. Алейский | Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 132,31 | 15,31 | 5,10 | - | 20,42 | 152,73 |
| с.Большепанюшево | Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 138,58 | 16,04 | 5,35 | - | 21,39 | 159,97 |
| с. Боровское | Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 14,66 | 1,70 | 0,57 | - | 2,26 | 16,92 |
| с.Дружба | Котельная № 6 с.Дружба | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 91,57 | 10,60 | 3,53 | - | 14,13 | 105,70 |
| п. Заветы Ильича | Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 377,83 | 43,73 | 14,58 | - | 58,31 | 436,13 |
| п.Солнечный | Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 3,90 | 0,45 | 0,15 | - | 0,60 | 4,51 |
| с.Кашино | Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 1,41 | 0,16 | 0,05 | - | 0,22 | 1,63 |
| с.Кашино | Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 13,61 | 1,57 | 0,52 | - | 2,10 | 15,71 |
| п.Кировский | Котельная № 11 п.Кировский | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 535,07 | 61,93 | 20,64 | - | 82,57 | 617,65 |
| п. Бориха | Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 84,32 | 9,76 | 3,25 | - | 13,01 | 97,33 |
| с.Моховское | Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 29,07 | 3,36 | 1,12 | - | 4,49 | 33,55 |
| с. Савинка | Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 4,25 | 0,49 | 0,16 | - | 0,66 | 4,91 |
| с.Вавилон | Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 73,23 | 8,48 | 2,83 | - | 11,30 | 84,53 |
| с. Красный Яр | Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 8,24 | 0,95 | 0,32 | - | 1,27 | 9,52 |
| с.Урюпино | Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 40,77 | 4,72 | 1,57 | - | 6,29 | 47,07 |
| ВСЕГО по ООО «Теплосеть+» | 1554,53 | 179,92 | 59,97 | 0,00 | 239,90 | 1794,42 |
| с. Безголосово | Котельная № 3 с. Безголосово, ул. Советская, 98 | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 36,31 | 4,20 | 1,40 | - | 5,60 | 41,91 |
| с. Толстая Дубрава | Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 3,56 | 0,41 | 0,14 | - | 0,55 | 4,11 |
| с. Кабаково | Котельная № 13 Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 0,66 | 0,08 | 0,03 | - | 0,10 | 0,76 |
| с. Осколково, | Котельная № 17 Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 10,03 | 1,16 | 0,39 | - | 1,55 | 11,58 |
| п. Совхозный | Котельная № 20 Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | Водяная тепловая сеть, закрытая. | Сетевая вода, Температурный график 95/70 °С для отопления. | 4,99 | 0,58 | 0,19 | - | 0,77 | 5,76 |
| ВСЕГО по ООО «Родник» | 55,55 | 6,43 | 2,14 | 0,00 | 8,57 | 64,12 |
| ИТОГО | 1610,08 | 186,35 | 62,11 | 0 | 248,47 | 1858,54 |

# Часть 2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

Для производства тепловой энергии Алейского района в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива на угольных котельных используется каменный уголь марки ДР, а на газовых- природный газ Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 – «Основные характеристики используемого топлива»

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qh | ккал/кг | 5100 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 18,0 |
| Влажность рабочая | WP | % | 18,0 |
| Выход летучих | V2 | % | 42,5 |

Теплоснабжающей организацией предусмотрены поставка и хранение резервного и аварийного топлива. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. В следующей таблице приведены виды основного используемого топлива и его количество.

Таблица 2.8.2 – «Описание видов и количества основного используемого топлива (каменный уголь)»

| Наименование объекта (адрес) | Вид топлива | Расход угля в год, т |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | Каменный уголь | 335,6 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | Каменный уголь | 448,2 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | Каменный уголь | 216,7 |
| Котельная № 6 с.Дружба | Каменный уголь | 534,9 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | Каменный уголь | 679,4 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | Каменный уголь | 226,4 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | Каменный уголь | 109,3 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | Каменный уголь | 84,2 |
| Котельная № 11 п.Кировский | Каменный уголь | 661,3 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | Каменный уголь | 222,2 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | Каменный уголь | 325,7 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | Каменный уголь | 143,1 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | Каменный уголь | 252,0 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | Каменный уголь | 111,2 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | Каменный уголь | 274,8 |
| Итого ООО «Теплосеть+» | Каменный уголь | 4625 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | Каменный уголь | 281,6 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | Каменный уголь | 124,6 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | Каменный уголь | 123,3 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | Каменный уголь | 239,5 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | Каменный уголь | 125,4 |
| Итого ООО «Родник» | Каменный уголь | 894,4 |
| ВСЕГО | Каменный уголь | 5519,4 |

# Часть 2.9	Надёжность теплоснабжения

Надёжность теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро -, водо -, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надёжности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1 /год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qaв/Qрасч, где Qав - аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), Qpacч - расчётный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надёжности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

# Часть 2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии приведена в  таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 — «Структура производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии по Алейскому району»

| № п/п | Показатели | ООО «Теплосеть+» корректировка тарифа на 2018 год | ООО «Родник» корректировка тарифа на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 13567,4 | 3302,02 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5565,14 | 1037,17 |
| 3 | Расходы на приобретение энергоресурсов | 10390,23 | 2250,67 |
| 4 | Прибыль | 1039,1 | 219,96 |
| 5 | Корректировка НВВ | 1041,34 | -293,66 |
| 6 | Необходимая валовая выручка | 31683,86 | 6493,41 |

# Часть 2.11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

-	динамики утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних трёх лет;

-	структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

-	платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

-	платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Данные по тарифам в сфере теплоснабжения показаны в таблицах 2.11.1, 2.11.2.

Таблица 2.11.1 – «Тарифы на тепловую энергию по Алейскому району за период 2016-2018 гг.»

| Наименование организации | Утвержденный тариф руб/Гкал |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 | 2018 |
| ООО «Теплосеть+» | 1729,73 | 2089,22 | 2089,22 | 2279,57 | 2279,57 | 2547,33 |
| ООО «Родник» | 2257,89 | 2257,89 | 2257,89 | 2310,40 | 2252,31 | 2252,31 |

Таблица 2.11.2 - Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии Алейского района

тыс. Гкал

| № п/п | Наименование показателей | ООО «Теплосеть+» корректировка тарифа на 2018 год | ООО «Родник» корректировка тарифа на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем вырабатываемой теплоэнергии | 14,767 | 3,360 |
| 2 | Объем покупной теплоэнергии | - | - |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,147 | 0,045 |
| 4 | Отпуск от котельной в сеть (стр.1+стр.2-стр.3) | 14,620 | 3,315 |
| 5 | Потери т/э в сетях, совместного использования | 1,492 | 0,432 |
| 6 | Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: (стр.4-стр.5) или (собственное потребление+реализация сторонним потребителям) | 13,128 | 2,883 |

# Часть 2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Целью настоящего раздела является описание:

-	существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

-	существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

-	проблем развития систем теплоснабжения;

-	существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

-	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

1.	Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

2.	В теплоснабжающей организации не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

3.	Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учёт потребляемых ресурсов, произведённой, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

4.	Не проведены режимно-наладочные испытания тепловых сетей.

5.	Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

6.	Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.

7.	Не актуализированы договоры теплоснабжения с потребителями тепловой энергии;

8.	Не актуализированы нормативы технологических потерь, нормативы удельного расхода условного топлива, нормативы создания запасов топлива.

Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и сведены в табличный вид (таблица 2.12).

Рекомендации:

1.	В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повышению энергоэффективности систем теплоснабжения.

2.	Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования» (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

3.	Используя результаты испытаний, разработать энергетические характеристики тепловых сетей по показателям тепловые и гидравлические потери, на их основе разработать программы наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

4.	Выполнить наладку тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

5.	Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

6.	Актуализировать договоры теплоснабжения потребителей тепловой энергии в соответствии с п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также с п. 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».

7.	Актуализировать нормативы технологических потерь, нормативы удельного расхода топлива, нормативы создания запасов топлива в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНИП 23.01.99*) по причине отсутствия более актуальной версии на уровне района.

Таблица 2.12 – «Проблемы в системах теплоснабжения»

| Наименование системы теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Проблемы в системах теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | На котельных | На тепловых сетях |
| Централизованное теплоснабжение | Отсутствие приборов учёта как на выводе из котельных, так и у потребителей тепловой энергии; Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 4) Не актуализированы HTП, НУРТ, НСЗТ | Износ основных фондов тепловых сетей; Отсутствие энергетических характеристик, режимноналадочных испытаний, гидравлических режимов тепловых сетей; Не актуализированы договоры теплоснабжения с потребителями тепловой энергии |

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей Алейского района Алтайского края, снабжаемого теплом посредством энергоисточников составляет 16,76 Гкал/ч (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Тепловые нагрузки потребителей Алейского района

| Наименование | Установленная мощность Гкал/час | Тепловая нагрузка Гкал/ час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,76 | 0,332 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,52 | 0,437 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,51 | 0,292 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1,38 | 0,842 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 0,511 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 0,185 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 0,169 |
| Котельная № 10 (детский сад) с. Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 0,103 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 0,581 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 0,231 |
| Котельная № 13 с. Моховское, ул .Центральная, 6а | 0,6 | 0,323 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 0,213 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 0,285 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 0,115 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 0,311 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 0,351 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 0,44 | 0,163 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 0,164 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 0,377 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 0,182 |
| Итого | 16,25 | 6,167 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Данные о прогнозе приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2030 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания не предоставлены при разработке схемы

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

# Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения

# Алейского района

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения Алейского района с использованием ГИС и программно-расчётного комплекса не разработана.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществляется на основе предоставленных исходных и расчётных данных. Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

А). Для источников тепловой энергии: - номер источника; - геодезическая отметка, м; - расчётная температура в подающем трубопроводе, °С; - расчётная температура холодной воды, °С - расчётная температура наружного воздуха, °С - расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м - расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м - режим работы источника; - максимальный расход на подпитку, т/ч.

Б). Для участков тепловой сети: - внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; - шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; - коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

В). Для потребителей тепловой энергии: - высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; - номер схемы подключения потребителя; - расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления; - коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС; - коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. Паспортизация на объекты Алейского района не проводилась.

3.3 Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города, поселения и т.д. Данную главу можно разработать при следующей актуализации.

3.4 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Данные расчеты не представлены на предприятии.

3.5  Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Данные расчеты не разработаны в электронном виде.

3.6 Расчёт показателей надежности теплоснабжения

Расчёт показателей надежности не разрабатывался в электронном виде.

3.7 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Целью расчёт перспективных нагрузок является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. Данная задача может быть использована при:

- проектирования новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

Данные расчеты отсутствуют на предприятии.

3.8  Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики позволяют производить корректную оценку развития систем теплоснабжения с учетом различных вариантов обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей.

# Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

В настоящее время источником тепловой энергии для объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, строений индивидуальной усадебной жилой застройки и прочих объектов являются котельные, оснащённые котлами на твёрдом топливе. Охват централизованным теплоснабжением жилых зданий согласно предоставленным данным достаточно высокий, но при этом большое число жилых зданий усадебного типа имеют автономные индивидуальные отопительные установки. Согласно генеральному плану района не предусмотрено строительство объектов культурно-бытового и социального обслуживания как на первую очередь, так и на расчетный срок. Указанные объекты общественно-делового и социального назначения планируется снабжать тепловой энергией от центрального теплоснабжения.

Таким образом, увеличение тепловой нагрузки в перспективе произойдет преимущественно за счет новых строящихся многоквартирных и индивидуальных одноэтажных жилых домов, а также объектов культурно-бытового и социального назначения.

Нагрузка на первую очередь и на расчетный срок рассчитана согласно нормативу потребления и площади новых строящихся объектов.

В соответствии с приложением 4 методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденным совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, удельное теплопотребление жилых зданий с 2011 по 2016 год снизится на 20%, а с 2016 по 2020 год - 11%. Откуда определим нагрузку на первый пятилетний период, 2019, а также на расчетный 2033 год (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,76 | 0,76 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,52 | 1,52 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,51 | 0,51 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1,38 | 1,38 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 1,72 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 0,6 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 0,76 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 0,76 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 1,1 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 0,76 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 0,6 | 0,6 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 0,6 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 0,68 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 0,6 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 0,8 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 0,76 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 0,44 | 0,44 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 0,44 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 0,6 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Итого | 16,25 | 16,25 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 |

Таблица 4.2 – «Перспективные балансы отпуска тепловой энергии»

| № п/п | Наименование показателей | 2019г | 2022г-2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Теплосеть+ | Родник | Теплосеть+ | Родник |
| 1 | Объем вырабатываемой теплоэнергии | 15696,5 | 2969,8 | 15696,5 | 2969,8 |
| 2 | Объем покупной теплоэнергии | - | - | - | - |
| 3 | Собственные нужды котельной | 383,9 | 95,9 | 383,9 | 95,9 |
| 4 | Отпуск от котельной в сеть (стр.1+стр.2-стр.3) | 15312,6 | 2873,86 | 15312,6 | 2873,86 |
| 5 | Потери т/э в сетях, совместного использования | 3628,03 | 121,76 | 3628,03 | 121,76 |
| 6 | Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: (стр.4-стр.5) или (собственное потребление+реализация сторонним потребителям) | 11 684,57 | 2 752,10 | 11 684,57 | 2 752,10 |

Объёмы реализации тепловой энергии приняты согласно фактически реализованной тепловой энергии за 2022 год.

# Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

5.1 Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель - вода) относятся:

-	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-	технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре, сальниковых компенсаторах и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле

Gут.н = а * Vгод * nгод * 10-2 = mут.год.н * nгод

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч*м3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой ёмкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод - среднегодовая ёмкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н - среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой ёмкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется согласно выражению

Vгод = (Vот * nот + Vл * nл) / (nот + nл) = (Vот * nот + Vл * nл) / nгод

где Vот и Vл - ёмкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл — продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

Gут.н = 21,625 м3

Баланс производительности ВПУ системы теплоснабжения не представлены.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Таблица 6 - Мероприятия на источниках тепловой энергии и затраты на их внедрение

| № п/п | Годы ремонта | Виды работ | сумма тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 1. Котельная №10. Замена котла КВ-5 на КВр-0,35 | 432,794 |
|  |  | 2. Котельная №10. Замена циркуляционного насоса К45/30 на WILO-TOP40/10 | 70,399 |
|  |  | 3.Котельна №9. Замена котла Сибирь-5 на КВр-0,35 | 432,794 |
|  |  | 4. Котельная №9. Замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-TOP40/10 | 70,399 |
|  |  | 5. Котельная №11. Замена циркуляционного насоса К45/30 на WILO-IPL 50/150-4/2 | 140,939 |
|  |  | 6. Котельная №13. Замена котла КВр-0.35 на КВр-0.45 | 440,040 |
|  |  | 7. Котельная №13. Замена циркуляционного насоса KM 65х50 160 на WILO-IPL 65/120 | 95,333 |
|  |  | 8. Котельная №15. Замена трубы, сталь H 15 d 560 на H17 d530х7 | 294,577 |
|  |  | 9. Замена котла КВр-0,35(0,3) МВт (Гкал) в котельной №17 | 502,0 |
|  |  | Итого: | 2479,275 |
| 2. | 2021 | 2.Котельная №16. Замена дымовой трубы, сталь H 15 d 600 на H17 d530х7 | 243,481 |
|  |  | 3.Котельная №11. Замена котла КВр-0,5 наКВр-0.5 | 586,667 |
|  |  | 4.Котельная №17. Замена котла КВр-0,35 на КВр-0.35 | 418,357 |
|  |  | 5.Котельная №17. Замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-TOP 40/10 | 70,399 |
|  |  | 6.Котельная №14. Замена котла КВр-0,21 на КВр-0,35 | 291,769 |
|  |  | 7.Котельная №14. Замена циркуляционного насоса К 20/30 на WILO-TOP 40/10 | 81,208 |
|  |  | 8.Котельная №8. Замена циркуляционного насоса WILO 40/15 на WILO-IPL 65/120 | 95,333 |
|  |  | Замена котла КВ-0,5 (0,43) МВт (Гкал) в котельной №20 | 541,0 |
|  |  | Итого | 2328,214 |
| 3. | 2022 | 1.Котельная №12. Замена котла Сибирь-5 на КВр-0,45; | 450,037 |
|  |  | 2.Котельная №12. Замена котла циркуляционного насоса К45/55 на WILO-IPL 65/120 | 95,333 |
|  |  | 3.Котельная №3. Замена циркуляционного насоса WILO 40/15 на WILO-IPL 50/120 | 67,253 |
|  |  | 5.Котельная №8. Замена котла КВр-0,35 на КВр-0.35 | 418,357 |
|  |  | 6.Котельная №18. Замена котла КВр-0,4 на КВр-0.4 | 433,663 |
|  |  | 2.Котельная №18. Замена трубы, сталь H 12 d 530 на H17 530х7 | 243,481 |
|  |  | Ремонт крыши здания котельной № 3 | 708,0 |
|  |  | Итого | 2416,124 |
| 4. | 2023 | 1.Котельная №3. Замена котла КВр-0,35 на КВр-0,35 | 418,357 |
|  |  | 2.Котельная №3. Замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-IPL 50/121 | 67,253 |
|  |  | 3.Котельная №16. Замена котла Сибирь-5 на КВр-035 | 418,357 |
|  |  | 4.Котельная №16. Замена циркуляционного насоса К45/55 на WILO-IPL 65/120; | 84,524 |
|  |  | 6.Котельная №7. Замена циркуляционного насоса Км 80 200/160 на WILO-IPL 65/175-7,5 | 178,996 |
|  |  | 7. Котельная №9. Замена котла Сибирь-5 на КВр-0,35 | 432,794 |
|  |  | 8.Котельная №15. Замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-IPL 65/120 | 95,333 |
|  |  | 9.Котельная №8. Замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-IPL 65/120 | 95,333 |
|  |  | Итого | 1790,947 |
| 5. | 2024 | 1.Котельная №7. Замена котла КВр-1.0 на КВр-1.0 | 769,537 |
|  |  | 2.Котельная №7. Замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-IPL 65/175-7,6 | 178,996 |
|  |  | 3.Котельная №7. Замена дымовой трубы H17 d530х7 | 243,481 |
|  |  | 4.Котельная №10. Замена котла КВ-5 на КВр-0,35 | 432,794 |
|  |  | 5.Котельная №11. Замена циркуляционного насоса К 20/30на WILO-IPL 50/150-4/2 | 140,939 |
|  |  | 6.Котельная №13. Замена котла КВр-0.35 на КВр-0.45 | 440,040 |
|  |  | 7. Котельная №15. Замена котла КВр-0,35 на КВр-0.35 | 418,357 |
|  |  | Итого | 2 624,144 |
| Всего | 11638,704 |

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учётом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определённого схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утверждённой в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утверждённой в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить	техническую	возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в неё таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в неё соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причинённых данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесённое в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учётом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твёрдом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95°С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

## 6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.

6.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в Алейском районе не предусматривается.

## 6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Существующей мощности достаточно для покрытия возможных перспективных нагрузок. Существует возможность увеличения зоны действия котельной путём подключения к ней дополнительных потребителей тепловой энергии.

Также предусматривается ряд мероприятий на территории Алейского района Алтайского края (таблица 6). Существующие и перспективные балансы тепловой мощности, а также нагрузки по каждой котельной представлены в таблицах 4.1, 4.2.

## 6.5	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяжённость тепловых сетей малого диаметра влечёт за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

## 6.6	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные объекты на территории Алейского района отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (собственными котельными). Планируемые к строительству промышленные объекты также рекомендуется отапливать посредством индивидуальных источников.

## 6.7	Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющих определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 6.7.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

-	затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

-	пропускная способность существующих тепловых сетей;

-	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях при её передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1)	Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153- 34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ПГТУ). Время работы тепловой сети в год — более 5000 ч. Предполагая, что ведётся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка - 100 метров. Расчёт годовых тепловых потерь произведён для трёх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 °С. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта - по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Результаты представлены в таблице 6.7.1.

Таблица 6.7.1 – «Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал»

| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
|  | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
|  | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,-477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
|  | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
|  | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
|  | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
|  | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
|  | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
|  | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
|  | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
|  | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
|  | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
|  | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
|  | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
|  | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDlопределена по таблице 6.7.5 в Гкал/час при температурном графике 95/70 °С при следующих условиях: кэ = 0,5 мм, у = 958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение А/г = 10 кгс/м2-м. Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб Dvпредставлены в таблице 6.7.2.

Таблица 6.7.2 – «Нагрузка, условный проход труб котельных»

| Наименование котельной | Нагрузка QDl, Гкал/час | Условный проход труб Dy, мм | Годовой отпуск, Qrod, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 0,76 | 100 | 3939,84 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 1,52 | 70 | 7879,68 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 0,51 | 110 | 2643,84 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 1,38 | 80 | 7153,92 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 1,72 | 100 | 8916,48 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 0,6 | 60 | 3110,4 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 0,76 | 60 | 3939,84 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 0,76 | 80 | 3939,84 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 1,1 | 100 | 5702,4 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 0,76 | 110 | 3939,84 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 0,6 | 80 | 3110,4 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 0,6 | 60 | 3110,4 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 0,68 | 110 | 3525,12 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 0,6 | 60 | 3110,4 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 0,8 | 70 | 4147,2 |
| ИТОГО ООО «Теплосеть+» | 13,15 | 1250 | 68169,6 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 0,76 | 70 | 3939,84 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 0,44 | 60 | 2280,96 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 0,44 | 60 | 2280,96 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 0,6 | 70 | 3110,4 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 0,86 | 60 | 4458,24 |
| Итого ООО «Родник» | 3,1 | 320 | 16070,4 |
| ВСЕГО Алейский район | 29,45 | 980,15 | 48218,92 |

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

Qгод= QDi * n* 24,

где QDi- перспективная нагрузка, Гкал/ч;

п — продолжительность отопительного периода, значение которой примем 216 дней

Годовой отпуск также представлен в таблице 6.7.2.

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 6.7.3).

Таблица 6.7.3 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельным

| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qгoд, гкал | Годовые потери QDlГкал |
| --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Теплосеть+» | 70813,44 | 3540,7 |
| Котельные ООО «Родник» | 16070,4 | 803,5 |
| ИТОГО | 86883,84 | 4344,2 |

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 6.7.4) по следующей формуле

/ ∑ 100

где ∑ 100- суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 6.7.1).

Таблица 6.7.4 - Радиус эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование котельной | Годовые потери Qгодпот Гкал | Фактический радиус Ldiфакт, м | Эффективный радиус Ldiдоп, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Алейский, ул. Школьная, 1а | 196,992 | н/д | 777,06 |
| Котельная № 2 с. Большепанюшево, ул. Садовая, д.9г | 393,984 | н/д | 1901,10 |
| Котельная № 3 с. Боровское, ул.Кожина, д.30, пом 3 | 132,192 | н/д | 521,45 |
| Котельная № 6 с.Дружба | 357,696 | н/д | 1620,22 |
| Котельная № 7 п. Заветы Ильича, ул. Школьная, д.9г | 445,824 | н/д | 1758,61 |
| Котельная № 8 п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 155,52 | н/д | 883,13 |
| Котельная № 9 (школа) с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 196,992 | н/д | 1118,64 |
| Котельная № 10 (детский сад) с.Кашино, ул. Октябрьская, д.54 | 196,992 | н/д | 892,30 |
| Котельная № 11 п.Кировский | 285,12 | н/д | 1124,69 |
| Котельная № 12 п. Бориха, ул. Центральная, 4а | 196,992 | н/д | 777,06 |
| Котельная № 13 с.Моховское, ул.Центральная, 6а | 155,52 | н/д | 704,44 |
| Котельная № 15 с. Савинка, ул. Центральная, 37 | 155,52 | н/д | 883,13 |
| Котельная № 16 с.Вавилон, Комсомольская,34 | 176,256 | н/д | 695,26 |
| Котельная № 17 с. Красный Яр, Дорожная, 20а | 155,52 | н/д | 883,13 |
| Котельная № 18 с.Урюпино, ул. Школьная, 20 | 207,36 | н/д | 1000,58 |
| ИТОГО ООО «Теплосеть+» | 3408,48 |  | 15540,8 |
| Котельная № 3: с. Безголосово, ул. Советская, 98 | 20,724 | н/д | 950,55 |
| Котельная № 8 Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава | 17,61 | н/д | 647,63 |
| Котельная № 13: Кашинский сельсовет, с. Кабаково, ул. Центральная, 2в | 17,61 | н/д | 647,63 |
| Котельная № 17: Осколковский сельсовет, с. Осколково, ул. Советская, 55а | 20,724 | н/д | 750,43 |
| Котельная № 20: Совхозный сельсовет, п. Совхозный, ул. Гагарина, 2а | 17,61 | н/д | 1265,83 |
| Итого ООО «Родник» | 94,278 |  | 4262,07 |
| ВСЕГО Алейский район | 7511,616 |  | 34543,7 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО , после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования», и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 6.7.5 – «Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей»

| Условный проход труб Dy, мм | Пропускная способность в т/час при удельной потере давление на трение Ah, кгс/м2 • м | Пропускная способность, Гкал/час при температурных графиках в °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 150-70 | 180-70 | 95-70 |
|  |  | Удельная потеря давления на трение Ah, кгс/м2 • м |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | о,з | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | - | - | - | - |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | - | - | - | — |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | - | - | - | — |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | - | - | - | - |
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | no | - | - | - | - |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | - | - | - | - |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | - | - | - | - |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | - | - | - | - |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | - | - | — | - |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | - | - | - | - |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | - | - | - | - |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | - | - | - | - |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | - | - | - | - |

# Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 7 - Мероприятия на тепловых сетях Алейского района и затраты на их внедрение

| № п/п | Годы ремонта | Виды работ | сумма тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2020 | 1.Котельная №2. Замена участка теплотрассы 383,8 м труба 76 мм | 708,973 |
|  |  | Итого: | 708,973 |
| 2. | 2021 | 1.Котельная №12. Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | 374,460 |
|  |  | 2. Котельная №7. Замена участка теплотрассы трубы d108 на трубу d76 - 383 м | 722,050 |
|  |  | Итого | 1096,51 |
| 3. | 2022 | 1.Котельная №7. Замена участка теплотрассы трубы d108 на трубу d76 - 383 м | 722,050 |
|  |  | Итого | 722,050 |
| 4. | 2023 | 1.Котельная №16. Замена участка теплотрассы 383,8 м труба 76 мм | 722,050 |
|  |  | Итого | 722,050 |
| Всего | 3249,583 |

## 7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории района не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

## 7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах поселения предусматривается индивидуальное теплоснабжение (собственные котельные).

## 7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, не предполагается, потому что источники тепловой энергии работают независимо друг от друга (гидравлически развязаны).

## 7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счёт перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

## 7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности не предполагается. Необходимые показатели надёжности достигаются за счёт реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

## 7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

-	разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

-	определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей.

-	разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

## 7.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таким образом, рекомендуется к замене 1533,6 м трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении к 2023 году.

Необходимо провести техническое освидетельствование тепловых сетей.

## 7.8	Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции проектом не предусмотрены.

Ввиду отсутствия данных по техническому состоянию трубопроводов и оборудования тепловых сетей (нет результатов технического освидетельствования с определением остаточного ресурса) очевидно в первую очередь необходимо выполнить мероприятия, по результатам которых разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением (уменьшением) диаметра или предложения по строительству подкачивающих насосных станций для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети:

- провести техническое освидетельствование тепловых сетей в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования»;

-	определить фактические гидравлические характеристики тепловых сетей (провести испытания на гидравлические потери в соответствии с п. 6.2.32. ПТЭ тепловых энергоустановок);

-	выполнить расчёты гидравлических режимов тепловых сетей с учётом фактических гидравлических характеристик для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

-	разработать предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МО под застройку;

-	обосновать предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной эффективности и надёжности теплоснабжения;

-	определить финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

# Глава 8 Оценка надёжности теплоснабжения

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения.

Целью настоящего раздела является:

-	описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

-	анализ аварийных отключений потребителей;

-	анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

-	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надёжности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надёжности теплоснабжения.

Оценка надёжности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27 - 6.31 раздела «Надёжность».

В СНиП 41.02.2003 надёжность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчёт показателей системы с учётом надёжности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт =	0,9 • 0,97 • 0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

-	установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

-	местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

-	достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

-	необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надёжные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

-	очерёдность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

-	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

-	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчётных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчётных похолоданиях;

-	организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

-	максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надёжности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчётного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

-	жилых и общественных зданий до 12 °С;

-	промышленных зданий до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике».

Надёжность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надёжность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно¬ технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

-	отказ участка тепловой сети - событие, приводящее к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

—	отказ теплоснабжения потребителя — событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надёжности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надёжности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчёт надёжности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рт = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом РСцт = 0,9 • 0,97 • 0,99 = 0,86.

Расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1)	Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети.

2)	На первом этапе расчёта устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3)	Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяжённость.

4)	На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

-	ƛо - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (11км/год)]

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя ƛi, который имеет размерность (1/км/год) или (1 /км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно-соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участкеλc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке 8 приведён вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При её использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует чёткое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 8 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации

участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 8 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12°С |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Расчёт будет выполнен на основании утверждённой инвестиционной программы теплоснабжающей и теплосетевой организации, осуществляющей деятельность на территории поселения.

# Глава 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 4 пунктом 1 ФЗ 190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского	округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Теплосеть +» является единственной теплоснабжающей организацией на территории Алейского района в следующих поселениях: п. Алейский, с.  Большепанюшево, с. Боровское, с.Дружба, п. Заветы Ильича, п.Солнечный, с.Кашино, п.Кировский, п. Бориха, с.Моховское, с. Савинка, с.Вавилон, с. Красный Яр, с.Урюпино.

ООО «Родник» является единственной теплоснабжающей организацией на территории Алейского района Алтайского края в следующих сельсоветах: с. Безголосово, Дубровский сельсовет, с. Толстая Дубрава, Кашинский сельсовет, с. Кабаково, Осколковский сельсовет, с. Осколково, Совхозный сельсовет, п. Совхозный. Данные организации отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В управлении ООО «Теплосеть +» находятся тепловые сети и 15 котельных, в ООО «Родник» 5 котельных.

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить ООО «Теплосеть +» и ООО «Родник», имеющей технические и ресурсные возможности для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергией Алейского района Алтайского края.

# Глава 10 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

10.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения.

10.1.1 Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- остановка котельной из-за прекращения подачи топлива или электроэнергии;

- прорыв тепловых сетей;

- прорыв сетей водоснабжения котельной;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- неблагоприятные погодно-климатические условия;

- человеческий фактор.

Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | Объектовый (локальный) |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Прорыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо-теплоснабжения | муниципальный |

10.2 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

10.2.1 Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алейского района, на объектовом уровне (локальном) руководитель теплоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органом повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и объема информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий организаций, расположенных на территории района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС);

- на объектовом уровне (локальном) – дежурные службы организации.

10.2.2 Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

10.3 Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций.

10.3.1 Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка ликвидаций аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

10.3.2 Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

10.3.3 В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждении владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

10.3.4 В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонто-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативные время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 45 минут с момента ее возникновения.

10.3.5 Теплоснабжающие организации должны руководствоваться расчетом допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование аварийного нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч. При глубине заложения труб, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2 | Более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | До 100 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | Св.150 | 12 | 18 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование аварийного нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование аварийного нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

10.3.6. Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

10.3.7. Ответственный дежурный теплоснабжающей организации:

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

10.3.8. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации на должно превышать 45 минут с момента оповещения об аварийной.

10.3.9. Руководитель и (или) главный инженер теплоснабжающей организации, в системе которой возникла аварийная ситуация, в течении 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной или сотовой связи заместителя главы Администрации Алейского района по оперативным вопросам, председателя комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства.

Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

10.3.10. Заместитель главы Администрации Алейского района по оперативным вопросам, председатель комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства по истечении 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации производит оповещение главы Алейского района об аварийной ситуации и лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

10.3.11. Глава Алейского района принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам и о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых квартирах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комитет по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе.

Библиография

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения Алейского района Алтайского края

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждены совместным Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667

- Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N237-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.»

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358

- Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения. М. Роскоммунэнерго

- Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями /под общей редакцией Б.П. Варнавского/. - М.: Новости теплоснабжения, 2003.

- Манюк В.В.и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник М-ва., 1988 г.

- Самойлов Е.В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам. ЖКХ, Журнал руководителя и гл. бухгалтера.

- Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения, № 9 2010 г. стр. 18-23

- Николаев А.А. Справочник проектировщика Проектирование тепловых сетей. Справочник Москва 1965 г.

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

СБОРНИК

муниципальных правовых актов

Алейского района Алтайского края

№ 6 (июль) 2023 года

Учредители: Собрание депутатов Алейского района Алтайского края и Администрация Алейского района Алтайского края

Адрес учредителя: 658130 Алтайский край, г.Алейск, улица Сердюка 97

Тираж 3 экз.

Распространяется бесплатно

# Text boxes

с/с

Школа

Мастерская, гараж

Котельная

Ф 57 мм

L=30 м

Ф 89 мм

L=15м

Котельная № 1, с.Плотава ул.Клубная, 28

Котельная

Ф 108 мм

L=71м.п.

Ф 108 мм

L=50м.п.

Ф 76 мм

L=20м.п.

Школа

Мастерская

Ф 108мм

L=18м.п.

L=15м.п.

Ф 108мм

L=46м.п.

Ф108мм

Сдк

ФАП

Ф 57мм

L=120м.п.

Ф108мм

L=38м.п.

Ф 108мм

L=80м.п.

Ф76мм

L=27м.п.

Ф 57мм

L=5м.п.